| PCMG/ZP/ /KO/ /2015 | Grójec, dnia 22.05.2015 |
| --- | --- |

Numer sprawy: 10/2015

WYKONAWCY

wg rozdzielnika

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.

Zadanie 27 poz. 1.

1. Pytanie 1: W odpowiedzi na pytanie 43 (dotyczy zadania 27 pozycja 1) czy Zamawiający miał na myśli, że wymaga, aby paski testowe zgodnie z instrukcją były przeznaczone do wykonywania pomiarów glikemii we krwi żylnej i opcjonalnie kapilarnej? W zapisie SIWZ jest zapis paski testowe do pomiaru stężenia glukozy w świeżej krwi włośniczkowej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zadanie 4 poz. 47-53.

2. Pytanie 2: Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 47-53 dopuści jednorazowe maski krtaniowe wykonane z silikonu, z mankietem, przezroczystym korpusem, przewodem łączącym balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczkami zabezpieczającymi przed wklinowaniem się nagłośni, informacją o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podaną na korpusie rurki, sterylna, rozmiary: od 2 do 5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w maski krtaniowe.

ZATWIERDZIŁ:

……………………………………………………………

(podpis kierownika Zamawiającego)