| PCMG/ZP/ /KO/ /2015 | Grójec, dnia 18.05.2015 |
| --- | --- |

Numer sprawy: 10/2015

WYKONAWCY

wg rozdzielnika

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.

Zadanie 1 poz. 1.

1. Pytanie 1: Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-ValveTM bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni lub do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1 poz. 20.

2. Pytanie 2: Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-ValveTM bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni lub do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 27.

3. Pytanie 3: Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-ValveTM bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni lub do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 17, poz. 3.

4. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu p/oparzeniowego przeznaczonego do zastosowania przez jednostki Ratownictwa Medycznego, składającego się z:

1*P3060 (koc 91 x 76 cm),

1*0820 (opatrunek na dłoń 20 x 50 cm),

1*0818 (opatrunek 20 x 46 cm),

2*0416 (opatrunek 10 x 40 cm),

1*1216 (opatrunek na twarz 30 x 40 cm),

4*bandaż,

1*nożyczki.

Dopuszczenie CE, FDA. Zastosowanie Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Zadanie nr 17, poz. 8.

5. Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szyny Kramera 600x50 zamiast 600x500?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w szynę.

Zadanie nr 17, poz. 10.

6. Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szyny Kramera 500x60 zamiast 52x5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w szynę.

Zadanie nr 4, poz. 18, 20 i 22.

7. Pytanie 7: Prosimy o wydzielenie pozycji 18, 20 i 22 z zadania 4 do osobnego zadania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 36.

8. Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 36 w miejsce pierwotnych parametrów zestaw do przez skórnej endoskopowej gastrostomii wykonany z silikonu z możliwością usunięcia zestawu przez skórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG (150 cm), skalpel, obłożenie z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren, nożyczki i ergonomiczny pean. Jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, pojedynczo. Średnica zestawu PEG 20 Fr, długość cewnika 30 cala ± ½ cala.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 17, poz. 17.

9. Pytanie 9: Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 13 poz. 17 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 13, poz. 17.

10. Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 13 poz. 17? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 24, poz. 2.

11. Pytanie 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania 24 pozycji 2, tj.:

„Złączka niskiego ciśnienia długość 150 cm”, tak by pozycja ta stanowiła odrębny pakiet? Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie firmom specjalizującym się wyłącznie w tego typu produktach medycznych (łącznikach niskiego ciśnienia) korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, niż w przypadku ograniczenia w/w asortymentu do jednego pakietu. W naszej opinii obecny opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 24 niniejszej procedury, został przez Zamawiającego sporządzony z naruszeniem z art. 7 Pzp w sposób uniemożliwiający uczciwą konkurencję. Ponadto pragniemy zauważyć, iż obecny zapis zadania 24 może wskazywać na intencję Zamawiającego dotyczącą udzielenia zamówienia na asortyment oferowany tylko przez jednego oferenta mogącego sprostać stawianym wymogom/parametrom technicznym i posiadającego w swojej ofercie cały wyszczególniony asortyment, przez co eliminuje z udziału w postępowaniu innych potencjalnych wykonawców. Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż z pewnością będzie miało to wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków pieniężnych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3.

12. Pytanie 12: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu lub przeniesienie do pakietu nr 4 pozycji nr 22 i 30 co pozwoli na udział w postępowaniu innym dystrybutorom i zwiększy konkurencyjność oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3.

13. Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 30 regulator o zakresie prędkości 5-250 ml/godz., pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w regulator.

Zadanie nr 3.

14. Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 22 regulator w kształcie walca z wypustkami na obwodzie (do wygodnej regulacji), z dwiema skalami (dla płynów o różnych gęstościach), w zakresie prędkości 5-250 ml/ godz., oraz zaciskiem typu „klips”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w regulator.

Zadanie nr 4.

15. Pytanie 15: Czy Zamawiający w pozycji 23 w związku z tym, że rurki w opisanym rozmiarze nie posiadają samoblokującego się mandrynu z otworem na prowadnicę Seldingera do puści rurki w rozmiarach 9,0 lub 10,0 spełniające pozostałe wymagania określone w specyfikacji? W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o dopuszczenie rurek w rozmiarze 9,5 ze standardowym mandrynem bez otworu na prowadnicę Seldingera.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 4.

16. Pytanie 16: Czy Zamawiający w pozycji 41 dopuści regulatory przeznaczone jednocześnie dla płynów i lipidów, wyskalowane w zakresie 5/250 ml/h (dla roztworów 10%) oraz w zakresie 5-150 ml/h (dla roztworów 20%), wykonany w całości z materiału wolnego od ftalanów, wyposażony w łącznik LuerLock posiadający wygodny i pewny zacisk klamrowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w regulatory.

Zadanie nr 1, poz. 2, 21-25.

17. Pytanie 17: Zwracam się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i, z pozostałych utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to zaoferować nam konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1, poz. 3-4.

18. Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści kaniule z FEP, pozostałe parametry zgodnie z siwz. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE – teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym. Wskazując w opisie przedmiotu zamówienia na PTFE Zamawiający w sposób znaczny ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcom. Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych przez konkurencję.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1, poz. 3-4.

19. Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PUR, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 4, poz. 5-10.

20. Pytanie 20: Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej z poliuretanu, posiadającej dwa szerokie paski kontrastujące w promieniach RTG. posiadającą filtr hydrofobowy oraz samo domykający się korek portu górnego. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1, poz. 11-16.

21. Pytanie 21: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z poliuretanu, posiadającej dodatkowy, samozamykający się korek portu bocznego oraz 3 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadająca filtr hydrofobowy, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1, poz. 18.

22. Pytanie 22: Proszę o dopuszczenie kranika trójdrożnego z optycznym indykatorem położenia pozycji zamknięty/otwarty. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w kranik.

Zadanie nr 2, poz. 1, 2.

23. Pytanie 23: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i, z pozostałych utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to zaoferować nam konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3, poz. 1-7.

24. Pytanie 24: Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej z poliuretanu, posiadającej dwa szerokie paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadającą filtr hydrofobowy oraz samo domykający się korek portu górnego. Przepływ oraz nazwa producenta podany na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3, poz. 8-14.

25. Pytanie 25: Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wyposażonej w plastikowy mechanizm chroniący przed przypadkowym zakłuciem, wykonanej z poliuretanu, posiadającej trzy szerokie paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadającą filtr hydrofobowy oraz samo domykający się korek portu górnego. Przepływ oraz nazwa producenta podany na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3, poz. 15-20, 23, 25-27,30.

26. Pytanie 26: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i, z pozostałych utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to zaoferować nam konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3, poz. 22.

27. Pytanie 27: Proszę o dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów z regulatorem czasu przepływu płynu z dokładnością od 0 do 300 ml/h. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3, poz. 24.

28. Pytanie 28: Proszę o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, z zastawką antyzwrotną, ochroną przed skażeniem dzięki samozamykającemu się zatrzaskowi port posiadający końcówkę luer.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 1.

29. Pytanie 29: Proszę o dopuszczenie igły jednorazowego użytku w rozmiarze 0,3 x 12mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 3.

30. Pytanie 30: Proszę o dopuszczenie igły jednorazowego użytku w rozmiarze 0,5 x 20mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 14-18.

31. Pytanie 31: Proszę o dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej z PTFE w rozmiarach jak niżej, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

| Rozmiar (GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,10 x 45 | 270 ml/min |
| 16 G | 1,7 x 45 | 180 ml/min |
| 17 G | 1,4 x 45 | 125 ml/min |
| 18 G | 1,2 x 32 1,2 x 45 | 80 ml/min |
| 20 G | 1,0 x 32 | 54 ml/min |
| 22 G | 0,8 x 25 | 31 ml/min |
| 24 G | 0,7 x 19 | 22 ml/min |
| 26 G | 0,6 x 19 | 10 ml/min |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 20.

32. Pytanie 32: Proszę o dopuszczenie jednorazowych jałowych koreczków do kaniul pakowanych po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 21-28, 41-52.

33. Pytanie 33: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i, z pozostałych utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to zaoferować nam konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 31.

34. Pytanie 34: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 100 ml „Janetta” posiadającej dodatkowy łącznik luer w kolorze białym, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 33.

35. Pytanie 35: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z dołączoną igłą 0,45 x 13 mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 35-38.

36. Pytanie 36: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej jedn. uż. z tłokiem w kolorze niebieskim, o rozszerzeniu:

Poj. 2 ml do 3 ml

Poj. 5 ml do 6 ml

Poj. 10 ml do 12 ml

Poj. 20 ml do 24 ml

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 38.

37. Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuści w/w strzykawkę pakowaną po 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 39-40.

38. Pytanie 38: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetaczania, z długą elastyczną komorą kroplową, nie zawierającego ftalanów, nazwa-logo producenta bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym. Nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie nie wpływa na walory użytkowe produktu. Sposób identyfikacji urządzenia następuje również poprzez informacje umieszczone na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Ponadto podstawą do ewentualnych reklamacji jest numer serii oraz numer referencyjny. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 20, poz. 18.

39. Pytanie 39: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu o całkowicie gładkiej powierzchni nie powodującej uszkodzenia skóry pacjenta nawet podczas długich zabiegów. Wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm(+/-4cm). produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni 9bez zagięć i przeszyć). Wchłanialność 4l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w podkład.

Zadanie nr 20, poz. 18 i 19.

40. Pytanie 40: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 18 i 19 do osobnego pakietu co umożliwi znacznie większej ilości wykonawców na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 27.

41. Pytanie 41: Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga zaoferowanie nowoczesnych pasków testowych charakteryzujących się poniższymi parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu gleukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH – FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi oraz minimalizujący zafałszowanie pomiaru (brak interferencji z substancjami endo- i egzogennymi); d) Kapilara samozasysająca krew – wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem gleukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców oraz z licznych miejsc AST, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym i wysokim) zgodnie z wymogami producenta; h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; j) zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900 mg/dl, przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO 15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie; k) wyniki zgodne z normą ISO 15197:2013 i zaleceniami PTD przy zakresie hematokrytu 20%-60%;

Odpowiedź: Dopuszcza, ale zgodnie z SIWZ oraz wymaganiami udzielonymi w odpowiedziach na kolejne pytania 42 - 51.

Zadanie nr 27.

42. Pytanie 42: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe były przeznaczone do stosowania przy zakresie hematokrytu 20-60%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe były przeznaczone do stosowania przy zakresie hematokrytu 20-60%.

Zadanie nr 27.

43. Pytanie 43: Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe zgodnie z instrukcją były przeznaczone do wykonywania pomiarów glikemii we krwi żylnej i kapilarnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby paski testowe zgodnie z instrukcją były przeznaczone do wykonywania pomiarów glikemii we krwi żylnej i kapilarnej

Zadanie nr 27.

44. Pytanie 44: Czy Zamawiający wymaga paski testowe z enzymem dehydrogenaza glukozy, eliminującym zafałszowania pomiaru niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 27.

45. Pytanie 45: Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami zaoferowanych pasków testowych do gleukometrów, maksymalny błąd pomiarowy nie przekraczał ±15mg/dl dla stężenia glukozy <100mg/dl oraz ±15% dla stężenia glukozy >100mg/dl, zgodnie z zaleceniami PTD?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami zaoferowanych pasków testowych do gleukometrów, maksymalny błąd pomiarowy nie przekraczał ±15mg/dl dla stężenia glukozy <100mg/dl oraz ±15% dla stężenia glukozy >100mg/dl, zgodnie z zaleceniami PTD.

Zadanie nr 27.

46. Pytanie 46: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do gleukometrów z funkcją automatycznego wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 27.

47. Pytanie 47: Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w paski, ale nie wymaga w/w cech.

Zadanie nr 27.

48. Pytanie 48: Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do gleukometru, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi wszystkie elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 27.

49. Pytanie 49: Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do gleukometrów, wymagających sprawdzania poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 27.

50. Pytanie 50: Czy Zamawiający dopuści paski testowe bez automatycznego blokowania możliwości wykonania pomiaru wtedy, gdy próbka krwi pobrana przez pasek jest zbyt mała? Przy każdym pomiarze paski tego rodzaju wymagają od użytkownika dokładnego obserwowania czy pole testowe paska zostało idealnie wypełnione. Niezależne badania pokazują, że wykonanie pomiaru po pobraniu zbyt małej próbki krwi przez paski testowe do gleukometrów skutkuje uzyskaniem zafałszowanego wyniku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 27.

51. Pytanie 51: Czy Zamawiający wymaga aby oferentem był podmiot posiadający zezwolenie na hurtowy obrót lekami, co zabezpieczy dostawy i transport pasków testowych w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w oferenta, natomiast nie wymaga w/w zezwolenia.

Zadanie nr 27.

52. Pytanie 52: Czy Zamawiający dopuści paski o zakresie pomiarowym 20-500mg/dl?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 27.

53. Pytanie 53: Czy Zamawiający dopuści paski pakowane każdy osobno, w opakowaniu zbiorczym po 100 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej w SIWZ ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 27.

54. Pytanie 54: Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, faktura musi zostać wystawiona nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Zadanie nr 36.

55. Pytanie 55: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do przez skórnej gastrostomii PEG nr 20 wykonanego z silikonu, o długości 65 cm, ze znacznikami długości na ścianie zewnętrznej od strony żołądka, stożkowy łącznik umożliwiający połączenie z zestawem, zacisk do zamykania światła cewnika, w zestawie dodatkowo: łącznik typu „Y”, płytka mocująca, pętla (drut) do przeciągania cewnika, igła z kaniulą do nakłucia powłok i przeprowadzenia pętli, strzykawka z igłą, dodatkowa igła iniekcyjna 25G, skalpel, obłożenie pola zabiegowego.`

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 36.

56. Pytanie 56: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do przez skórnej gastrostomii PEG nr 24 wykonanego z silikonu, o długości 65 cm, ze znacznikami długości na ścianie zewnętrznej od strony żołądka, stożkowy łącznik umożliwiający połączenie z zestawem, zacisk do zamykania światła cewnika, w zestawie dodatkowo: łącznik typu „Y”, płytka mocująca, pętla (drut) do przeciągania cewnika, igła z kaniulą do nakłucia powłok i przeprowadzenia pętli, strzykawka z igłą, dodatkowa igła iniekcyjna 25G, skalpel, obłożenie pola zabiegowego.`

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 47, poz. 1 i 2.

57. Pytanie 57: Czy Zamawiający dopuści by zastąpić worki do odsysania, znanym systemem Vacsax, wyróżniającym się wkładami i kanistrami pokrytymi powłoką antybakteryjną? Jednocześnie zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu określonych ilości kanistrów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 48, poz. 1.

58. Pytanie 58: Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści: Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary sztaplera: 21, 25, 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt sztaplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar sztaplera przy składaniu zamówienia).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w staplera.

Zadanie nr 48, poz. 2, 3.

59. Pytanie 59: Czy w pozycji nr 2 oraz 3 Zamawiający dopuści: Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 60 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w staplera.

Zadanie nr 48, poz. 4.

60. Pytanie 60: Czy w pozycji nr 4 Zamawiający dopuści: Ładunek do jednorazowego sztaplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki o długości linii szwu 60 mm. Ładunek przeznaczony do tkanki normalnej i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,0 mm do 2,5).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w staplera.

Zadanie nr 48, poz. 5.

61. Pytanie 61: Czy w pozycji nr 5 Zamawiający dopuści: Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57 mm, załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0 mm), standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w staplera.

Zadanie nr 48, poz. 6.

62. Pytanie 62: Czy w pozycji nr 6 Zamawiający dopuści: Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w staplera.

Zadanie nr 48, poz. 7.

63. Pytanie 63: Czy w pozycji nr 7 Zamawiający dopuści: Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57 mm do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0 mm), standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. lub:

Ładunek do jednorazowego sztaplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77 mm do tkanki standardowej 9 wysokość zszywki po zamknięciu 1,0 mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. (Zamawiający każdorazowo określi przy zamówieniu rodzaj ładunku).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w ładunku do staplera.

Zadanie nr 48, poz. 8.

64. Pytanie 64: Czy w pozycji nr 8 Zamawiający dopuści: Jednorazowy endostapler, przegubowy, długość ramienia 24 cm, śr. ok. 12 mm, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 45 mm. Stapler posiadający dwie dźwignie – zamykającą i spustową.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w endostaplera.

Zadanie nr 48, poz. 9.

65. Pytanie 65: Czy w pozycji nr 9 Zamawiający dopuści: Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego i przegubowego umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki sztaplera (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w ładunków do staplera.

Zadanie nr 48, poz. 10.

66. Pytanie 66: Czy w pozycji nr 10 Zamawiający dopuści: Jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami standardowymi pokrytymi policzterouoroetylenem dla ułatwionej penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w staplera.

Zadanie nr 13, poz. 15.

67. Pytanie 67: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Zadania nr 13 pozycji nr 15 zawierającej Testy Urezowe (testy na Helicobacter pylori) do osobnego pakietu?

Uzasadnienie: Testy ureazowe są szczególnym testem diagnostycznym, nie mającym nic wspólnego z pozostałymi pozycjami w pakiecie (np. szczotki do mycia rąk czy kieliszki do leków). W dostawie tych testów specjalizują się dystrybutorzy, którzy zajmują się kompleksowo diagnostyką laboratoryjną, a testami w kierunku Helicobacter pylori w szczególności. Wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty tym firmom, a Zamawiającemu uzyskanie właściwego testu po najniższej cenie, zresztą sam Zamawiający wydzielił do osobnego pakietu inny test diagnostyczny – Zadanie nr 32 (test do wykrywania białka h-FABP0. Dzięki temu Zamawiający uniknie groźby dostawy wadliwych testów starej generacji (mogących dawać fałszywe wyniki spowodowane obecnością krwi, żółci lub niewłaściwą jakością wody bądź soli fizjologicznej), prowizoryczną konstrukcją – po zawyżonych cenach. Testy ureazowe są wykorzystywane w bardzo drogim i skomplikowanym badaniu gastroskopowym , a fałszywe wyniki uzyskane przez niewłaściwe testy ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi wydatkami na drogie terapie eradykacyjne. W Polsce 100% użytkowników tych testów mających na uwadze powyższe czynniki wydziela je do dokładnie opisanych, pojedynczych pakietów. W obecnej postaci przetarg na te testy jest czystą fikcją i ma charakter zamówienia skierowanego do konkretnego hurtownika wyrobów niekoniecznie diagnostycznych – rozwiązanie typu drożej i gorzej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 19, poz. 2.

68. Pytanie 68: Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 19mm lub 25mm w rolkach po 50mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści w/w taśmę.

Zadanie nr 19, poz. 3.

69. Pytanie 69: Test Bovie Dick Plus to nazwa własna produktu jednego z producentów, stąd prosimy o dopuszczenie pakietowych testów Bowie Dick posiadających arkusz wskaźnikowy umieszczony pomiędzy celulozowymi arkuszami oraz wskaźnik kl. 1 na zewnątrz pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w testy.

Zadanie nr 22.

70. Pytanie 70: Czy Zamawiający wymaga kalibracji i optymalizacji ciemni w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę błon i odczynników innego producenta niż aktualnie używanych przez Szpital; w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie modeli oraz producentów sprzętu do kalibracji.

Odpowiedź: Wywoływarka firmy Agfa Clasic E.O.S.

Zadanie nr 22.

71. Pytanie 71: Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia przez wykonawcę po 63 opakowania 2x20l odczynników (utrwalacza i wywoływacza) co daje po 2520l roztworu roboczego?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 5, poz. 19 i 20.

72. Pytanie 72: Wnosimy o wydzielenie z pakietu 5 poz. 19 i 20 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 5a. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 5, poz. 20.

73. Pytanie 73: Wnosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 poz. 20 drenu o średnicy wewnętrznej 5mm lub 6mm do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w dren.

Zadanie nr 5, poz. 1-5.

74. Pytanie 74: Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 50cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w cewniki.

Zadanie nr 5, poz. 11.

75. Pytanie 75: Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze CH12 o długości 60cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w cewniki.

Zadanie nr 5, poz. 6 - 18.

76. Pytanie 76: Czy Zamawiający oczekuje cewników do odsysania pozbawionych ftalanów, co ma być potwierdzone fabrycznie umieszczoną informacją na opakowaniu jednostkowym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w cewniki.

Zadanie nr 5, poz. 21 - 24.

77. Pytanie 77: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 6, poz. 1 - 3.

78. Pytanie 78: Czy zamawiający dopuści butelki bez harmonijki w dolnej części, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 6, poz. 2.

79. Pytanie 79: Czy Zamawiający dopuści butelki o pojemności 200ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 6, poz. 4 - 6.

80. Pytanie 80: Czy Zamawiający dopuści dreny Redona wykonane z poliuretanu (PU), o długości 80cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści w/w dreny.

Zadanie nr 6, poz. 4 - 6.

81. Pytanie 81: Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny Redona o długości 50cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 6, poz. 5.

82. Pytanie 82: Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren Redona w rozmiarze CH 15, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w dreny.

Zadanie nr 6, poz. 6.

83. Pytanie 83: Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren Redona w rozmiarze CH 15 lub CH 18, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w dreny.

Zadanie nr 13, poz. 4.

84. Pytanie 84: Czy Zamawiający dopuści kieliszki szklane o pojemności 25ml, skalowane co 5ml (na 5ml, 10ml, 15ml, 20ml i 25ml), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w kieliszki.

Zadanie nr 13, poz. 6, 18, 20.

85. Pytanie 85: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 13, poz. 13.

86. Pytanie 86: Czy Zamawiający dopuści spodnie z trokiem w pasie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w spodnie.

Zadanie nr 13, poz. 18.

87. Pytanie 87: Czy Zamawiający dopuści 2-warstwowe podkłady celulozowe o gramaturze warstwy 20g/m2 +/-5%, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 13, poz. 24.

88. Pytanie 88: Czy Zamawiający dopuści utrwalacz o pojemności 200ml z przeliczeniem ilości na 15 szt., spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 13, poz. 24.

89. Pytanie 89: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 1,4m lun 2m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w cewnik.

Zadanie nr 13, poz. 28 - 34.

90. Pytanie 90: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 1050mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 11, poz. 1.

91. Pytanie 91: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 11 poz. 1 zestawu do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach:

- wyskalowana komora (co 10 ml do objętości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łączna pojemność 2000 ml);

- sucha zastawka (nie ma potrzeby robienia zastawki wodnej) z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika;

- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego;

- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni);

- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu;

- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu;

- monitor przecieku powietrza od 1 do 7;

- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek;

- przystosowany do zawieszenia na łóżku;

- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy zestaw.

Zadanie nr 11, poz. 4.

92. Pytanie 92: Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia.

Zadanie nr 33.

93. Pytanie 93: Czy Zamawiający oczekuje, żeby każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, żeby każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania.

Zadanie nr 33.

94. Pytanie 94: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkładów jednorazowych o pojemności 1L i 2L, wkłady posiadają filtr przeciwbakteryjny pełniący jednocześnie funkcję zastawki przeciwprzepełnieniowej zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkłady są bez zawartości PCV oraz posiadają jeden króciec schodkowy na pokrywie umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów (przyłącze do próżni znajduje się na pojemniku dzięki temu nie ma potrzeby dotykania drenu próżniowego ani łączenia między zabiegami). Wkłady posiadają wygodną pętlę do demontażu oraz szeroki otwór o średnicy do wsypywania proszku żelującego. Dzięki zastosowaniu uniwersalnego portu o średnicy 7/2 – 12 mm, mogą być jednocześnie zastosowane do zabiegów ortopedycznych, wkłady są kompatybilne z pojemnościami odpowiadającymi pojemnością pojemników tz. wkład 1 litrowy kompatybilny z 1 litrowym pojemnikiem, itd., dzięki temu użytkownik uzyska prawidłowy odczyt ilości odessanej wydzieliny? Wkłady są przystosowane do pracy z ssakami próżniowymi oraz elektrycznymi. W przypadku wyrażenia pozytywnej odpowiedzi dopuszczenia dostarczymy na czas trwania umowy pojemniki kompatybilne z w/w wkładami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w wkłady jednorazowe.

Zadanie nr 47, poz. 1, 2.

95. Pytanie 95: Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na wkłady fabrycznie wyposażone w filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową chroniącą źródło ssania (ssak elektryczny, próżnia) przed zalaniem, czy przewiduje zakup filtrów oraz zastawek zabezpieczających ssanie przed zalaniem?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na wkłady fabrycznie wyposażone w filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową chroniącą źródło ssania.

Zadanie nr 47, poz. 1, 2.

96. Pytanie 96: Czy Zamawiający oczekuje żeby każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym, który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje żeby każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym, który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania.

Zadanie nr 47, poz. 1.

97. Pytanie 97: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wkładów 1 L o kształcie owalnym pakowanych po 36 szt. w zbiorczym opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w wkłady.

Zadanie nr 47, poz. 2.

98. Pytanie 98: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wkładów pakowanych po 24 sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w wkłady.

Zadanie nr 33, 47.

99. Pytanie 99: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za wystarczające podanie naniesionej daty ważności na wkładzie, którą jest fabrycznie nadrukowana data produkcji, a termin ważności wyrobu wynosi 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w/w okoliczność.

Dotyczy § 1 ust. 3 wzoru umowy.

100. Pytanie 100: Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie i wysyłka do klienta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

Dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy.

101. Pytanie 101: Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni na rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji i uzupełnienie braków ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (siedmiu) dni tj. 2 dni na rozpatrzenie reklamacji i 3 dni na dostawę towaru wolnego od wad.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

Dotyczy § 5 ust. 1 lit. a)-b) wzoru umowy.

102. Pytanie 102: Paragraf 5 ust. 1 lit. a)-b) wzoru umowy zawiera informację, że Zamawiający może naliczyć sprzedawcy kary umowne w przypadku opóźnienia w dostawie towaru w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 3 oraz w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 4 ust. 2 w wysokości 1% wartości towaru niedostarczonego lub reklamowanego. Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

Dotyczy § 10 ust. 3 wzoru umowy.

103. Pytanie 103: Wnioskujemy   o dopisanie w w/w paragrafie treści: [….., po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy.]

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

Zadanie nr 1, poz. 1.

104. Pytanie 104: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie Czy Zamawiający ma na myśli przepływ min. 30 l/godz. przy wytrzymałości na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara = 250 psi, wytrzymałości na ciśnienie zwrotne 6,7 bara = 97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 1, poz. 1.

105. Pytanie 105: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bezigłowy zawór dostępu naczyniowego ma być zgodny z zaleceniami CDC?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 1, poz. 3 i 4.

106. Pytanie 106: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniule dla noworodków mają posiadać przepływ 13 ml/min? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 1, poz. 17.

107. Pytanie 107: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści kraniki trójdrożne o objętości wypełnienia 0,8 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 1, poz. 17, 19.

108. Pytanie 108: Czy przedłużacz/dren w kranikach ma być wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych) DEHP? Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanom, który zaburza rozwój komórek, wywołuje zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz jest podejrzewany o działanie rakotwórcze, a wykazując rozpuszczalność w lipidach obecnych w osoczu krwi, żywieniu parenteralnym oraz nośnikach wielu leków, których infuzja może odbywać się przez wymienione produkty może dostawać się ich drogą do organizmu. Pragniemy nadmienić, iż produkty bez DEHP są powszechnie stosowane w systemach do infuzji, przyrządach do żywienia oraz innych produktach.

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 1, poz. 20.

109. Pytanie 109: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bezigłowy łącznik ma być zgodny z zaleceniami CDC?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 1, poz. 20.

110. Pytanie 110: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga by bezigłowy łącznik ma posiadać przepływ 525 ml/min (+/- 25 ml/min) określony zgodnie z metodologią dotyczącą określania przepływu dla cewników naczyniowych, do których jest podłączony.

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 1, poz. 24.

111. Pytanie 111: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje systemu z potwierdzonym poprzez badania kliniczne czasem utrzymywania do 29 dni?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 1, poz. 24.

112. Pytanie 112: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z balonikiem retencyjnym, z barwnie oznaczoną na niebiesko kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, z portem na worek kolekcyjny. Z rękawem zintegrowane wyraźnie oznaczone porty do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz do irygacji?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 3, poz. 1-14.

113. Pytanie 113: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z unikalną nazwą identyfikującą producenta na opakowaniu. Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w kaniulę.

Zadanie nr 3, poz. 1-14.

114. Pytanie 114: Czy kaniula ma posiadać mechanizm chroniący przed przypadkowym zakłuciem i niekontrolowanym rozpryskiem krwi w postaci plastikowej osłonki?

Odpowiedź: Nie.

Zadanie nr 3, poz. 15,16.

115. Pytanie 115: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 10 L wykonanego z tworzywa sztucznego – polipropylenu, posiadającego etykietę na nanoszenie danych, wysokość 10,5 cm, kształt owalny, podstawa dolna 150 mm x 75 mm, pokrywa 165 mm x 90 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w pojemnik.

Zadanie nr 3, poz. 17.

116. Pytanie 116: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 2,0 L wykonanego z tworzywa sztucznego – polipropylenu, posiadającego etykietę na nanoszenie danych, wysokość 14,0 cm, kształt okrągły, średnica podstawy dolnej 137mm, średnica górna 165mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w pojemnik.

Zadanie nr 3, poz. 18.

117. Pytanie 117: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 5,0 L wykonanego z tworzywa sztucznego – polipropylenu, posiadającego etykietę na nanoszenie danych, wysokość 19,5 cm, kształt okrągły, średnica podstawy dolnej 205mm, średnica górna 225mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w pojemnik.

Zadanie nr 3, poz. 19.

118. Pytanie 118: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 60,0 L wykonanego z tworzywa sztucznego – polipropylenu, posiadającego etykietę na nanoszenie danych, wysokość 64,5 cm, kształt okrągły, średnica podstawy dolnej 320mm, średnica górna 385mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w pojemnik.

Zadanie nr 3, poz. 20.

119. Pytanie 119: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 20,0 L wykonanego z tworzywa sztucznego – polipropylenu, posiadającego etykietę na nanoszenie danych, wysokość 27,7 cm, kształt okrągły, średnica podstawy dolnej 297mm, średnica górna 335mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w pojemnik.

Zadanie nr 4, poz. 1-24.

120. Pytanie 120: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu nr 4 pozycji 1-24.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 4, poz. 12-17.

121. Pytanie 121: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek bez mankietu wykonanych z wysokiej jakości medycznego PCV. Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5, poz. 6-18.

122. Pytanie 122: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje cewnika do odsysania drzewa oskrzelowego z kolorystycznym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na łączniku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5, poz. 20.

123. Pytanie 123: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do ssaka z siłą ssania 6,0x9,0mm i długością 200 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w dren.

Zadanie nr 7, poz. 20.

124. Pytanie 124: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje cewnika Dufour bez prowadnicy, z balonem 50-80 ml wykonanego z półtwardego lateksu o długości 42cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany cewnik.

Zadanie nr 7, poz. 21.

125. Pytanie 125: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foleya Dufour w rozmiarze C18, Ch20 z balonem 50ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany cewnik.

Zadanie nr 7, poz. 22-29.

126. Pytanie 126: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaoferowany cewnik Pezzera powinien posiadać 3 czy 4 otwory drenujące.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba cewniki.

Zadanie nr 7, poz. 32.

127. Pytanie 127: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka w opakowaniu pojedynczym folia – papier. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 7, poz. 32.

128. Pytanie 128: Czy Zamawiający pisząc – mocowanie otworów powinno wytrzymywać obciążenie 2000 ml moczu – oczekuje worka wzmocnionego o podwójnym zgrzewie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki worek.

Zadanie nr 7, poz. 32.

129. Pytanie 129: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek powinien posiadać igłowy port do pobierania próbki moczu, co pozwala na minimalizację ryzyka zakażeń układu moczowego oraz wydłużenie utrzymywania worka do 5 dni w systemie zamkniętym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki worek.

Zadanie nr 7, poz. 9-20.

130. Pytanie 130: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foleya jednostronnie pokrytych silikonem, bez plastikowej zastawki. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 7, poz. 34.

131. Pytanie 131: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka fikcyjnego o pojemności 1500ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 1.

132. Pytanie 132: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,29x13 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 2.

133. Pytanie 133: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45x13 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 3.

134. Pytanie 134: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,40x19 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 9.

135. Pytanie 135: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,25x40 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 12-13.

136. Pytanie 136: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaoferowane igły do penów powinny posiadać na opakowaniu jednostkowym oznakowanie kolorystyczne rozmiaru?

Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 14-18.

137. Pytanie 137: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści kaniule dożylne obwodowe PTFE, widoczne w USG, wyposażone w zastawkę antyzwrotną? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 15.

138. Pytanie 138: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej obwodowej PTFE w rozmiarze 17G (1,4x45 mm) widocznej w USG, wyposażoną w zastawkę antyzwrotną? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 16.

139. Pytanie 139: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej obwodowej PTFE w rozmiarze 18G (1,2x45 mm) widocznej w USG, przepływ 80 ml/min, wyposażoną w zastawkę antyzwrotną? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 17.

140. Pytanie 140: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej obwodowej PTFE w rozmiarze 20G (1,0x32 mm) widocznej w USG, przepływ 54 ml/min, wyposażoną w zastawkę antyzwrotną? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 18.

141. Pytanie 141: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej obwodowej PTFE w rozmiarze 22G (0,8x25 mm) widocznej w USG, przepływ 31 ml/min, wyposażoną w zastawkę antyzwrotną? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 19.

142. Pytanie 142: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści koreczki Combi innego producenta (produkowane dla Producenta kaniul) z gwarancją pełnej kompatybilności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w koreczki.

Zadanie nr 8, poz. 22.

143. Pytanie 143: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez portu górnego w rozmiarze 20G (1,1x30 mm). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 25.

144. Pytanie 144: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarze 20G (1,1x32 mm). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 27.

145. Pytanie 145: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego portu z czasem stosowania do 7 dni/100 aktywacji. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 29,30.

146. Pytanie 146: Zwracamy się z prośbą o podanie przez Zamawiającego jakie typy i rodzaje pomp infuzyjnych posiada na wyposażeniu oraz czy strzykawki mają być wymienione w menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 31.

147. Pytanie 147: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 100ml do karmienia „Janetta” skalowana co 10ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 35-38.

148. Pytanie 148: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki zaoferowane powinny posiadać logo producenta na cylindrze w celu łatwiejszej identyfikacji strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe strzykawki.

Zadanie nr 8, poz. 35-38.

149. Pytanie 149: Czy Zamawiający oczekuje strzykawek wyłącznie ze skalą na cylindrze odpowiadającej skali nominalnej strzykawki (tj. 20 ml – skala do 20 ml, 10 ml – skala do 10 ml, 5 ml – skala do 5 ml, 2 ml – skala do 2 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 7-10.

150. Pytanie 150: Czy pisząc „odporność na pęknięcia” Zamawiający miał na myśli strzykawki w których cylinder jest wykonany z polipropylenu, który jest materiałem twardszym niż polietylen, daje wyższą gwarancję szczelności?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 10.

151. Pytanie 151: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej w opakowanie zbiorcze 80 sztuk. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 39, 40.

152. Pytanie 152: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów typ IS/krwi typ IS nie zawierających informacji o braku ftalanów potwierdzonych na opakowaniu jednostkowym oraz w dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 43.

153. Pytanie 153: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeciwdrobnoustrojowej myjki do mycia ciała w opakowaniu jednostkowym 50 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 44.

154. Pytanie 154: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki-rękawicy z mydłem w rozmiarze 23x15,5 cm +/- 1,0 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 45-52.

155. Pytanie 155: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 8 pozycji od 45 do 52.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 15, poz. 1.

156. Pytanie 156: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika do żywienia dojelitowego w rozmiarze 10/110. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zgłębnik.

Zadanie nr 42, poz. 4.

157. Pytanie 157: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego 32mm-5,0mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 42, poz. 5.

158. Pytanie 158: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego 29mm-4,8mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 42, poz. 6.

159. Pytanie 159: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego 32mm-5,0mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 42, poz. 7.

160. Pytanie 160: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego 26mm-4,8mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 48.

161. Pytanie 161: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 48 pozycji 8 i 9. Wyłączenie powyższych pozycji umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty cenowej przez Naszą firmę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 2, poz. 1.

162. Pytanie 162: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje plastrów do kaniul wykonanych z włókniny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza włókninę foliowaną.

Zadanie nr 2, poz. 1.

163. Pytanie 163: Czy Zamawiający oczekuje plastrów w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w plastry.

Zadanie nr 2, poz. 1.

164. Pytanie 164: Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowane plastry mają posiadać dodatkową podkładkę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w plastry.

Zadanie nr 2, poz. 2.

165. Pytanie 165: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje opatrunków w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w opatrunki.

Zadanie nr 40, poz. 1.

166. Pytanie 166: Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego wykonanego z trzech warstw o parametrach jak poniżej.

Skład zestawu:

- 1x serweta na stolik instrumentariuszki 140x190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

- 2 x serweta 75x98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

- 1 x serweta 196x200 cm, przylepna

- 1 x serweta 160x260 cm, przylepna

- 1 x taśma przylepna typu rzep 2,5 cm x 13cm

- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Parametry dla serwety – górnej, dolnej i bocznych zgodne z normą EN 13795 i wielokrotnie ją przewyższające.

Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy mniej krytycznej 0 CFU

Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej 6 Barier Index

Czystość cząsteczki stałe: dla strefy krytycznej i mniej krytycznej 2,1 IPM

Pylenie: dla strefy krytycznej i mniej krytycznej 2,2 log (10).

Czystość mikrobiologiczna (CFU/100cm2): dla strefy krytycznej i mniej krytycznej – sterylny.

Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej i mniej krytycznej >200cm H2O

Wytrzymałość na wypychanie na sucho: dla strefy krytycznej i mniej krytycznej ≥200kPa

Wytrzymałość na wypychanie na mokro: dla strefy krytycznej ≥200kPa

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho: dla strefy krytycznej i mniej krytycznej, CD≥62N, MD≥110N

Wytrzymałość na rozciąganie na mokro: dla strefy krytycznej, CD≥62N, MD≥110N

Jednocześnie spełniające parametr uzupełniający – I klasa palności wg standardu CPSC 16 CFR 1610

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 40, poz. 1.

167. Pytanie 167: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający opisując taśmę samoprzylepną miał na myśli taśmę pozwalającą na wielokrotne repozycjonowanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w taśmę.

Zadanie nr 40, poz. 2.

168. Pytanie 168: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 90x75cm z przylepnym otworem 5x8cm, odporność na przenikanie cieczy dla strefy krytycznej i mniej krytycznej ≥150 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro dla strefy krytycznej ≥170 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Zadanie nr 40, poz. 3.

169. Pytanie 169: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety 150x120cm z przylepnym oknem 5x8cm, odporność na przenikanie cieczy dla strefy krytycznej i mniej krytycznej ≥150 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro strefy krytycznej ≥170 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Zadanie nr 40, poz. 4.

170. Pytanie 170: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150x90cm, odporność na przenikanie cieczy dla strefy krytycznej i mniej krytycznej ≥150 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro strefy krytycznej ≥170 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Zadanie nr 40, poz. 4.

170. Pytanie 170: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140x190cm wykonanej z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym z polipropylenu, parametry dla strefy krytycznej wzmocnionej:

- odporność na przenikanie cieczy ≥200 cm H2O,

- wytrzymałość na wypychanie na sucho 171 kPa,

- wytrzymałość na wypychanie na mokro 165 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Zadanie nr 40, poz. 5.

171. Pytanie 171: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80x142cm wykonanej z folii polietylenowej ze wzmocnieniem z jednej warstwy polipropylenowej typu Spunbond, parametry dla strefy krytycznej wzmocnionej:

- odporność na przenikanie cieczy dla strefy krytycznej ≥120 cm H2O,

- wytrzymałość na wypychanie na sucho 240 kPa,

- wytrzymałość na wypychanie na mokro 207 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 40, poz. 6.

172. Pytanie 172: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140x190 cm wykonanej z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym z polipropylenu, parametry dla strefy krytycznej wzmocnionej:

- odporność na przenikanie cieczy ≥200 cm H2O,

- wytrzymałość na wypychanie na sucho 171 kPa,

- wytrzymałość na wypychanie na mokro 165 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Zadanie nr 40, poz. 7.

173. Pytanie 173: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do TUR z lejcami, skład zestawu:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

- 2x ręcznik chłonny 30x20 cm

- 1x taśma Lepna 9x50 cm

- 1x serweta główna 290/175x242 cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzusznym fi 8cm, z bez lateksowym otworem na prącie fi 5cm, osłona na palec, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka oraz 2 trokami.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 40, poz. 1-7.

174. Pytanie 174: Czy Zamawiający oczekuje aby serwety okrywające pacjenta i stoliki narzędziowe były wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ.

Zadanie nr 40, poz. 7.

175. Pytanie 175: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby kieszeń do zbiórki płynów w serwecie do resekcji przez cewkowej była wyposażona w troki do jej regulacji i mocowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w kieszeń.

Zadanie nr 40, poz. 7.

176. Pytanie 176: Prosimy o określenie wymiarów otworu brzusznego i kroczowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 46, poz. 1.

177. Pytanie 177: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z rękawami o kroju prostym, fartuchy z bardziej barierowym łączeniem rękawów niż opisany w SIWZ tj. z rękawami klejonymi. Takie rozwiązanie spaja włókniny na całej powierzchni łączenia, bez przerw jak w przypadku ultradźwięków. Stopień para przepuszczalności (MVTR – g/m2/24 godziny) – 1500. Mocowanie wzmocnienia obwodowo na całej powierzchni od wewnętrznej strony fartucha. Odporność na przesiąkanie cieczy w obszarze wzmocnień 119 cm H2O. Opakowanie wewnętrzne włóknina, dodatkowo w opakowaniu ręczniki do rąk, 39x30 cm rozłożone o łącznej wadze 10g. Rozmiary S/M, L, XL, XLL, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 46, poz. 2.

178. Pytanie 178: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego w części okrywającej pacjenta z gładkiego (niedrapowanego) laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym o gramaturze min. 140  g/m2. Skład zestawu:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190cm (owinięcie zestawu)

- 1x serweta na stolik Mayo złożone rewersowo min. 77x142 cm

- 1x oddychający kocyk dla noworodka wykonany z polipropylenu typu Spunbond, 100x105 cm (zamiast podkładu chłonnego opisanego w SIWZ)

- 1x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36 cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 2700, z 2 portami do ssaka, wzmocnienia chłonne, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów. Na opakowaniu centralna etykieta oraz min. dwie nalepki do dokumentacji pacjenta z numerem katalogowym, nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta.

Parametry laminatu trzywarstwowego:

- chłonność 400%,

- wytrzymałość na rozciąganie sucho i mokro: dla strefy mniej krytycznej CD 62N MD 11ON dla strefy krytycznej CD 100N MD 170N

- pylenie dla strefy mniej krytycznej 2,2 log 10, dla strefy krytycznej 2,1 log10

- odporność na przenikanie cieczy dla strefy mniej krytycznej min. 200cmH2O, dla strefy krytycznej min. 350 cm H2O

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 46, poz. 2.

179. Pytanie 179: Czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki serweta do cięcia cesarskiego powinna posiadać poza wzmocnieniem wokół otworu dodatkowe wzmocnienie (na części serwety okrywającej kończyny pacjentki)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 46, poz. 3.

180. Pytanie 180: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z rękawami o kroju prostym, fartuchy z bardziej barierowym łączeniem rękawów niż opisany w SIWZ tj. z rękawami klejonymi. Takie rozwiązanie spaja włókniny na całej powierzchni łączenia, bez przerw jak w przypadku ultradźwięków. Fartuch sterylizowany za pomocą tlenku etylenu. Opakowanie wewnętrzne włóknina, dodatkowo w opakowaniu ręczniki do rąk, 39x30cm rozłożone o łacznej wadze 10g. Rozmiary: S/M, L, XL, XLL, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 46, poz. 3.

181. Pytanie 181: Prosimy o odstąpienie od podania parametru paro przepuszczalności, (norma EN13795 nie narzuca poziomu), pragniemy nadmienić, iż włóknina SMS jest paroprzepuszczalnym i oddychającym materiałem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 46, poz. 1, poz. 3.

182. Pytanie 182: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy fartuchy mają być zapinane na rzep o długości min. 17cm co daje możliwość większej manipulacji przy zapinaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy projektu umowy.

183. Pytanie 183: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

a) w przypadku opóźnienia w dostawie towaru w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 3 – w wysokości 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie

b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 4 ust. 2 – w wysokości 0,5% ustalonej wartości brutto towaru reklamowanego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru

c) w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy – w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

Dotyczy projektu umowy.

184. Pytanie 184: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

Zadanie nr 27.

185. Pytanie 185: Czy Zamawiający dopuści paski kalibrowane automatycznie oraz pakowane we fiolki po 50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w paski.

Zadanie nr 27.

186. Pytanie 186: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe przeszły pozytywnie testowanie na oddziałach Państwa szpitala?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe przeszły pozytywnie testowanie na oddziałach

Zadanie nr 27.

187. Pytanie 187: Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe miały datę ważności po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Zadanie nr 27.

188. Pytanie 188: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować gleukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo i hiperglikemii u pacjenta i aby te płyny kontrolne były dostarczone na życzenie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Zadanie nr 27.

189. Pytanie 189: Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe, miały tylko maksymalny dostępny na rynku polskim zakres temperatury przechowywania pasków wynoszący od minimum 4 do minimum 400C 9latem ma to duże znaczenie zwłaszcza bardzo upalne lata gdzie temp. w gabinetach zabiegowych niejednokrotnie przekracza 300C) oraz potwierdzenia powyższego na ulotce i opakowaniu pasków?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Zadanie nr 27.

190. Pytanie 190: Czy Zamawiający wymaga jednego rodzaju pasków testowych współpracujących z więcej niż jednym modelem gleukometru, to jest gleukometrami zasilanymi bateriami i gleukometrami posiadającymi wbudowane własne źródło zasilania w postaci akumulatora ładowanego z sieci 230V co pozwoli na usprawnienie i jeszcze większe zoptymalizowanie pracy w Państwa szpitalu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pakiet nr 14 poz. 43.

191. Pytanie 191: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 14 pozycji 43 do osobnego pakietu. Wydzielenie powyższych pozycji z pakietu zwiększy znacznie konkurencyjność postępowania i umożliwi uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 14 poz. 43.

192. Pytanie 192: Czy Zamawiający wymaga układu oddechowego do respiratora rura przedzielona elastyczną membraną, jednorazowego użytku, stosowany u dzieci od 4,5 kg do dorosłego pacjenta, o parametrach: jednorazowy – dwuświatłowy z pionową membraną. Waga bez akcesoriów 170 g ±10g, długość rury wydechowej 180 cm ± 5cm, rura z kolankiem i portem do próbkowania gazu, przedzielona elastyczną membrana, złącza sztywne. Wzrost temp. gazu wdychanego o 6,2 °C w ciągu pierwszych 15 min przy przepływie 4 litry/min. Max opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 litrów/min. W komplecie filtr bakteryjno – wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci o wadze max 17 g, przestrzeń martw max 34 ml, skuteczność nawilżania 32 mg/l przy VT250 ml. Czysty mikrobiologicznie z możliwością wykorzystania 7-dniowego układu potwierdzone dokumentami od producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w układ oddechowy.

Pakiet nr 14 poz. 43.

193. Pytanie 193: Czy Zamawiający wymaga układu oddechowego do respiratora rura jednorurowy, dwuświatłowy z membraną zapewniającą wymianę termiczną o śr. 22 mm i dł. 183 cm z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 183 cm. Waga układu 170 g bez akcesoriów. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty z możliwością wykorzystania 7-dniowego układu potwierdzone dokumentami od producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w układ oddechowy.

Dotyczy paragraf 5 ust 1 a i b umowy.

194. Pytanie 194: Prosimy o obniżenie kary do 0,5% wartości towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

195. Pytanie 195: Zamawiający wymaga by na każdym jednostkowym opakowaniu była umieszczona data przydatności sprzętu do użycia – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów SIWZ i nadanie powyższemu zapisowi następujące brzmienie: „Zamawiający wymaga by na każdym jednostkowym opakowaniu była umieszczona data przydatności sprzętu do użycia (jeśli dotyczy)”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

196. Pytanie 196: Czy zamawiający w zadaniu 42 pozycja 1 wymaga: stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, efektywna długość zespolenia 60 mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne, naprzemiennie ułożone rzędy tytanowych zszywek spłaszczonych na całej długości przed oddaniem strzału, (w sumie 4 rzędy zszywek między którymi jest nóż) (wys. zszywek 4,8 mm). Gumowana rękojeść, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. Produkt sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w/w stapler.

197. Pytanie 197: Czy zamawiający w zadaniu 42 pozycja 2 wymaga: ładunek do staplera liniowego jednorazowy, z nowym nożem w każdym ładunku, efektywna długość zespolenia 60 mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne, naprzemiennie ułożone rzędy tytanowych zszywek spłaszczonych na całej długości przed oddaniem strzału (w sumie 4 rzędy zszywek między którymi jest nóż) (wys zszywek 4,8 mm). Plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. Produkt sterylny, 6 szt w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w/w ładunek do staplera liniowego.

198. Pytanie 198: Czy zamawiający w zadaniu 42 pozycja 3 wymaga: stapler liniowy, efektywna długość szwu 90 mm, w zestawie ładunek z dwoma rzędami naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek spłaszczonych dwustronnie na całej długości przed oddaniem strzału, dających po zamknięciu idealny kształt litery B, wysokość zszywki 3,5 mm. Gumowana rękojeść zapewniająca stabilność produktu podczas użycia. Produkt sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w/w stapler.

199. Pytanie 199: Czy zamawiający w zadaniu 42 pozycja 4 wymaga: stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szaftu 22 cm, o średnicy 31 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, tytanowe zszywki spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w/w stapler.

200. Pytanie 200: Czy zamawiający w zadaniu 42 pozycja 5 wymaga: stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szaftu 22 cm, o średnicy 28 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, tytanowe zszywki spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w/w stapler.

201. Pytanie 201: Czy zamawiający w zadaniu 42 pozycja 6 wymaga: stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szaftu 22 cm, o średnicy 33 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, tytanowe zszywki spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w/w stapler.

202. Pytanie 202: Czy zamawiający w zadaniu 42 pozycja 7 wymaga: stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szaftu 22 cm, o średnicy 25 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, tytanowe zszywki spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w/w stapler.

203. Pytanie 203: Czy zamawiający zamiast produktu wskazane w zadaniu 41 pozycja 1 dopuści: jednorazową dzieloną elektrodę neutralną bez kabla dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm. Długość elektrody 120 mm, szerokość elektrody 187 mm. Dzielona powierzchnia przewodząca min. 150 cm2. podłoże z pianki PE. Wyposażoną w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta. Opakowanie 50 szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w elektrodę.

204. Pytanie 204: Czy zamawiający zamiast produktu wskazane w zadaniu 41 pozycja 2 dopuści: uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab lub złączem kompatybilnym z generatorem Erbe (do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia) oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm, minimum 50 cykli sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w sprzęt medyczny.

205. Pytanie 205: Czy zamawiający zamiast produktu wskazane w zadaniu 41 pozycja 3 dopuści: przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny z generatorem Valleylab lub generatorem Erbe (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia).

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści w/w sprzęt medyczny.

206. Pytanie 206: Czy zamawiający zamiast produktu wskazane w zadaniu 41 pozycja 4 dopuści: elektrodę nożową ze złączem sześciokątnym ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku o długości 7,0 cm, długość robocza 2,8 cm, średnica trzonka 2,4 mm. Opakowanie 1 szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w sprzęt medyczny.

Zadanie 18, poz 2

207. Pytanie 207: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozmiaru 450x450cm (w miejsce 400x400cm)?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie 18, poz 2.

208. Pytanie 208: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozmiaru 1200x1500cm (w miejsce 1400x1000cm)?

Odpowiedź: Nie.

Zadanie 18, poz. 1 i 2.

209. Pytanie 209: Czy Zamawiający miał na myśli zgodność z normą PN EN 868 cz. 2 i ISO 11607-1 (norma PN EN 868 cz. 1 została wycofana i zastąpiona przez normę ISO 11607-1, zatem jedna norma zastępuje drugą)?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi normami.

Zadanie 18, poz 1 i 2.

210. Pytanie 210: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania min. 1,85 kN/m, w kierunku poprzecznym min. 1,35 kN/m, zawartość chlorku 0,005%, zawartość siarczanów 0,034%, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie 18, poz. 1 i 2.

211. Pytanie 211: Czy Zamawiający uzna za wystarczające na potwierdzenie gramatury przedstawienie karty danych technicznych wystawionych przez producenta?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie 18, poz. 3.

212. Pytanie 212: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy bez wskaźników w rozm. 19 mm x 50m lub 50 mm x 50m?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie 18, poz. 3.

213. Pytanie 213: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy do pary wodnej o długości 50m?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie 20, poz. 1-3.

214. Pytanie 214: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 20, poz. 1-2.

215. Pytanie 215: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 na całej powierzchni? Rękawy typu raglan zapewniają swobodę ruchów, zakończone są niepylącym poliestrowym mankietem. Długość rękawa 8 cm pozwala na wygodne i jałowe założenie rękawicy. Zgrzewy wykonane zostały techniką ultradźwiękową, co zapewnia pełną barierowość. Fartuch spełnia wymogi normy EN 13795. minimalne parametry fartucha: paroprzepuszczalność: 4389 g/m2/24h, odporność na przenikanie cieczy: 45,8 cm H2O, czystość biologiczna – cząsteczki stałe 1,4 IPM, odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro 3,0 lB, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho – 120 CFU, wytrzymałość na wypychanie – na sucho 45,8 kPa, wytrzymałość na wypychanie – na mokro – 43,5 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 77,8 N i w poprzek 36,7 N, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłuż 82,3 N i w poprzek 35,4 N. Fartuch przy szyi zapinany jest na rzep, a system troków wewn. i zewn. Ułatwia sterylne założenie fartucha – najpierw na brudno, później „na czysto”. Kartonik do podtrzymywania troków umożliwia założenie fartucha w sposób jałowy. Fartuch złożony w sposób „book-folded”. Dodatkowo fartuch pakowany jest w papier krepowany z dwoma ręcznikami z niepalącej włókniny kompresowej.

M (długość 115 cm, szerokość 150 cm, długość rękawa 75 cm)

L (długość 125 cm, szerokość 160 cm, długość rękawa 82 cm)

XL (długość 140 cm, szerokość 165 cm, długość rękawa 84 cm)

XXL (długość 155 cm, szerokość 170 cm, długość rękawa 86 cm)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 20, poz. 3.

216. Pytanie 216: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, strefa krytyczna (przód do końca i rękaw do łokcia), kontaktująca się bezpośrednio z polem operacyjnym wykonana jest z niebieskiej włókniny foliowanej o gramaturze 40 g/m2, zapewnia całkowitą nieprzemakalność? Wzmocnienie jest przymocowane za pomocą kleju. Konstrukcja fartucha umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów – u góry, z tyłu jest zapinany na rzep. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłonącym pot. Zgrzewy wykonane techniką ultradźwiękową, są ciągłe, szczelne, zapewniają barierowość połączenia. Fartuch posiada dodatkowo owinięcie w papier krepowy, pakowany z dwoma ręcznikami z niepylącej włókniny kompresowej. Minimalne parametry fartucha: odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho dla strefy mniej krytycznej 100 CFU, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro dla strefy krytycznej 6 lB, czystość pod względem cząsteczek stałych 1,1 IPM, pylenie dla powierzchni krytycznych 1,2 log10 i dla powierzchni mniej krytycznych 1,6 log10, czystość mikrobiologiczna dla powierzchni krytycznych 90 cfu/dm2 i dla mniej krytycznych 110 cfu/dm2, odporność na przenikanie cieczy: 203,3 cm H2O dla powierzchni krytycznych i 32,0 cm H2O dla powierzchni mniej krytycznych; wytrzymałość na wypychanie na sucho dla strefy krytycznej 65,9 kPa i na mokro 64,8 kPa, wytrzymałość na rozciąganie dla powierzchni krytycznych wzdłuż 143,9 N i w poprzek 73,5 N.

M (długość 115 cm, szerokość 150 cm, długość rękawa 75 cm)

L (długość 125 cm, szerokość 160 cm, długość rękawa 82 cm)

XL (długość 140 cm, szerokość 165 cm, długość rękawa 84 cm)

XXL (długość 155 cm, szerokość 170 cm, długość rękawa 86 cm)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 43, poz. 1.

217. Pytanie 217: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Camery Cover w rozm. 15x250 cm złożonej harmonijkowo, z dwoma pierścieniami ułatwiającymi zakładanie, na końcu wyposażona w taśmę samoprzylepną do zamocowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w Camerę..

Zadanie 44, poz. 7.

218. Pytanie 218: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania bluzy z wycięciem w szpic?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w bluzę.

Zadanie 44, poz. 7.

219. Pytanie 219:  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletów zgodnych z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 44, poz. 9.

220. Pytanie 220: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety jałowej czy nie jałowej?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety jałowej.

Zadanie 44, poz. 9.

221. Pytanie 221: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 113x90 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 44, poz. 10.

222. Pytanie 222: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 44, poz. 11.

223. Pytanie 223: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu:

| Serweta z otworem 20x10 cm i przylepcem | 1 | L2 | 200x180 |
| --- | --- | --- | --- |
| Serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | L2 | 90x75 |
| Pokrowiec na nogę | 2 | L2 | 120x75 |
| Serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| Serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| Serwetki do rąk | 2 | włók. kom | 40x20 |

Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O na całej powierzchni, wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro 150 kPa, pozostałe parametry zgodne z normą EN-PN 13795.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 44, poz. 12.

224. Pytanie 224: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obłożenia do cesarskiego cięcia pakowanego w torebkę papierowo-foliowo, dodatkowo owiniętego serwetą włókninową, która stanowi jednocześnie pokrowiec na instrumentarium, wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 56 g/m2 na całej powierzchni, o składzie:

| Serweta z workiem na płyny, folią chirurgiczną | 1 | L2 | 320x180 |
| --- | --- | --- | --- |
| Podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic | 1 |  | 90x60 |
| Serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| Serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| Serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro 6 lB na całej powierzchni, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho <1 CFU, czystość pod względem cząsteczek stałych 1,1 IPM, pylenie 1,3 log10, czystość mikrobiologiczna 29 cfu/dm2, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro 150 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 75N i na mokro 80N, I klasa palności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 45, poz. 4.

225. Pytanie 225: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki nr 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 45, poz. 7-8.

226. Pytanie 226: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej wykonanej z przędzy poliuretanowej 15% i poliamidowej 85% o długości w stanie rozciągniętym 25m?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 45, poz. 9.

227. Pytanie 227: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania setonów pakowanych po 1 szt?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie 46, poz. 2.

228. Pytanie 228: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną z otworem 35x32 cm, reszta zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

229. Pytanie 229: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

230. Pytanie 230: Czy Zamawiający zgadza się aby w §1 ust. 2 wzoru umowy słowa „nie później jednak niż w dniu następnym” zostały zastąpione słowami „nie później jednak niż w następnym dniu roboczym”?

Jeżeli krótki 1-dniowy termin potwierdzenia zamówienia miałby obejmować również dni wolne od pracy, wymagałoby to zorganizowania specjalnej obsługi dostaw do Zamawiającego. Zwiększałoby to koszty logistyczne dostaw i miałoby niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

231. Pytanie 231: Jak należy rozumieć §3 ust. 2 wzoru umowy? Jaki skutek wywoła wpisanie uwag na protokole, o którym mowa w §1 ust. 4 wzoru umowy? Czy Zamawiający zgadza się aby w §3 ust. 2 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „bez żadnych uwag”? §3 ust. 2 wzoru umowy jest niejasny i może budzić wątpliwości interpretacyjne. Dlatego uzasadniona jest modyfikacja tego przepisu.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

232. Pytanie 232: Czy Zamawiający zgadza się aby w §3 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą zmienić ceny określone w załączniku nr 1 także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

233. Pytanie 233: Zważywszy na treść §4 ust. 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowita, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić minimalnej ilości towaru, gdyż jest ona bezpośrednio związana z ilością pacjentów hospitalizowanych u Zamawiającego, a Zamawiający nie jest w stanie z góry przewidzieć ich liczby.

234. Pytanie 234: Czy Zamawiający zgadza się aby w §5 ust. 1 lit a) i b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na takie zastąpienie słów.

235. Pytanie 235: Czy Zamawiający zgadza się aby w §10 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedawcę do należytego wykonania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie zdania o w/w treści.

236. Pytanie 236: Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

237. Pytanie 237: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w zadaniu 3 w pozycji 24 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z butelką?

Odpowiedź: Tak dopuszcza, dotyczy poz. 23.

238. Pytanie 238: Dotyczy zadania 41 pozycji 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, bez kabla, pokryte hydrożelem, z okalającym każdą z dwóch części pierścieniem bezpieczeństwa rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, niewymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, rozmiar 122 x 176 mm, powierzchnia przewodzenia 110 cm2, z etykietami do wklejenia w protokół operacyjny pacjenta, na podkładzie z elastycznej pianki pakowane po 50 szt. w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w elektrod.

Dotyczy zadania 41 pozycji 2.

239. Pytanie 239: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny z kablem, bez kolorowego znacznika (opis wskazuje na firmę Bowa) długość kabla min. 4 m, średnica mocowania narzędzi 2,4 lub 4 mm, standardowa głębokość gniazda 18 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w uchwytu.

Dotyczy zadania 41 pozycji 3.

240. Pytanie 240: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel do elektrod neutralnych, bez kolorowego znacznika (opis wskazuje na firmę Bowa), w kolorze szarym matowym lub błyszczącym (kolor kabla i fakt, czy kabel jest matowy lub błyszczący nie ma znaczenia dla użytkownika), wtyczka od strony elektrody 2,5 cm.

Co Zamawiający ma na myśli przez określenie: „możliwości kombinacji”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w kabla.

Dotyczy zadania 41 pozycji 3.

241. Pytanie 241: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową wielorazowego użytku, długość całkowita 55 mm, średnica trzonka 2,4 mm lub 4 mm, szerokość ostrza 3,5 mm, grubość ostrza 0,5 mm, długość ostrza 25 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w elektrody.

242. Pytanie 242: Czy Kupujący wyrazi zgodę na złożenie oferty na każdą pozycję osobno w Pakiecie nr 24? Alternatywnie czy Kupujący wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3 tj: „Złączka szybkiego napełniania” do osobnego pakietu (części)?

Uzasadnienie: ważną ofertę przetargową na asortyment całego Pakietu nr 24 jest w stanie złożyć tylko jeden producent wkładów lub też jego autoryzowany przedstawiciel, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania Wykonawców. Argumentem przemawiającym za wyodrębnieniem tej pozycji jest również fakt, że Wykonawca oferujący konkretny asortyment na poszczególne pozycje może zaoferować je w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie niż podmiot pozyskujący ofertę na ten asortyment na wolnym rynku, co z pewnością będzie miało wpływ na racjonalne wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego i otrzymaną cenę przetargową. Pakietyzacja zamówienia jakiej dokonał Kupujący nie jest uzasadniona ani rodzajem wymaganego asortymentu ani względami logistycznymi dostawy, w związku z czym prosimy o ponowną pakietyzację asortymentu wyszczególnionego w Pakiecie nr 24 jw.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

243. Pytanie 243: Dot. §1 ust. 3 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„Sprzedawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru, o którym mowa w ust. 2 w terminie 3 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania w godz. 9.00 – 14.00 w terminie uzgodnionym z upoważnioną osobą z ramienia Kupującego oraz do jego wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez w/w osobę.”

Uzasadnienie: Prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostaw cząstkowych do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, ponieważ magazyn, z którego wysyłany jest towar, znajduje się poza siedzibą firmy i kompletacja zamówienia trwa 2-3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

244. Pytanie 244: Dot. § 1 ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„Każda dostawa będzie potwierdzona protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Protokół zawierał będzie, co najmniej: datę dostawy, nazwę Kupującego i Sprzedawcy, liczbę i rodzaj dostarczonych towarów oraz datę przydatności towaru do użytku (jeżeli dotyczy). Termin przydatności do użytku dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 6 miesięcy.”

Uzasadnienie: Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia dokumentów magazynowych, w których znajduje się: nazwa sprzedawcy i kupującego oraz dostarczony asortyment bez daty ważności. Data ważności znajduje się na towarze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

245. Pytanie 245: Dot. § 4 Warunki dostawy ust. 2 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Kupujący niezwłocznie powiadomi mail na adres……. lub/i faksem na numer………….. o powyższym Sprzedawcę, który rozpatrzy reklamacje dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 2 5 dni;

- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Uzasadnienie: Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji ilościowych z 2 do 5 dni, ponieważ magazyn, z którego wysyłany jest towar, znajduje się poza siedzibą firmy i kompletacja zamówienia trwa 2-3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

246. Pytanie 246: Dot. § 5 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

a) w przypadku opóźnienia w dostawie towaru w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 3  – w wysokości 1 % 0,5% wartości towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia,

b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 4 ust. 2 – w wysokości 1 % 0,5% ustalonej wartości towaru reklamowanego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia ;

c) w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy  -  w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

2.  Jeżeli szkoda poniesiona przez Kupującego przewyższy kwotę kar umownych będzie on uprawniony do dochodzenia od Sprzedawcy – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego - odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.

3.  W przypadku opóźnienia w zapłacie należności w stosunku do terminu określonego w  § 3 ust. 2  Kupujący  zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe.

4.  Kupujący uprawniony jest do potrącania kar umownych z jakiejkolwiek należności przysługującej Sprzedawcy od Kupującego. O naliczeniu kar umownych Sprzedawca będzie informowany faksem (podstawa do naliczenia kar umownych oraz okoliczności faktyczne). W przypadku braku negacji powyższego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji przez Sprzedawcę o naliczeniu kar umownych Strony uznają, że istnieją podstawy do naliczenia kary umownej.”

Oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy, jeżeli Sprzedawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący,

6. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Sprzedawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyka z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego,

7. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Sprzedawcy wynagrodzenia gdy zwłoka w zapłacie przekracza 60 dni ponad termin płatności określony w §3 ust. 2

8. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy wzoru umowy.

Zadanie 2 poz. 1.

247. Pytanie 247: Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunek do mocowania kaniul był włókninowy, sterylizowany metodą radiacyjną, rozmiar 7,6x5,1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w opatrunek.

Zadanie 2 poz. 2.

248. Pytanie 248: Czy Zamawiający wymaga opatrunku do mocowania kaniul z wycięciem na port, ramką otaczającą cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 6x7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepalące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów -27mm przez niezależne laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w opatrunek.

Zadanie 2 poz.3.

249. Pytanie 249: Czy Zamawiający w trosce o dobro pacjenta wymaga dla opatrunków do mocowania i zabezpieczania wkłuć naczyniowych potwierdzenie bariery folii dla wirusów -27mm przez niezależne laboratorium oraz kleju akrylowego równomiernie naniesionego na całej powierzchni lepnej, wyrób medyczne klasa IIa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w opatrunki.

Zadanie 13 poz. 2.

250. Pytanie 250: Czy Zamawiający wymaga, aby igły do punkcji mostka posiadały dodatkowo zdejmowalny uchwyt motylkowy zwiększający bezpieczeństwo wkłucia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w igły.

Zadanie 13 poz. 4.

251. Pytanie 251: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków wielorazowego użytku z twardego tworzywa które przeznaczone są do dezynfekcji i sterylizacji. Pojemność całkowita 25 ml z podziałka co 1 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w kieliszki.

Zadanie 13 poz. 14.

252. Pytanie 252: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek do mycia rąk a’40 szt. pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 13 poz. 17.

253. Pytanie 253: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek cytologicznych wachlarzyk-miotełka sterylna, pakowana pojedynczo nasadka giętka, długość 19,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w szczoteczki.

Zadanie 13 poz. 18.

254. Pytanie 254: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek cytologicznych typu prostego sterylna pakowana pojedynczo. Długość 19 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w szczoteczki.

Zadanie 14 poz. 20.

255. Pytanie 255: Czy Zamawiający ma na myśli 300 opakowań szpatułek a’100 szt, czy 300 sztuk szpatułek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 300 op. a’100 szt.

Zadanie 14 poz. 25.

256. Pytanie 256: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu o długości 1,4 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w cewnik.

Zadanie 14 poz. 39.

257. Pytanie 257: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów w rozmiarze 9,0x5 lub 9,0x7.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w dreny.

Zadanie 14 poz. 39.

258. Pytanie 258: Zamawiający w w/w pozycji wymaga drenów w zwojach z rozszerzeniem co 90 cm. W związku z powyższym prosimy o określenie czy należy podać wycenę za 1500 szt odcinków o długości 90 cm czy 1500 szt zwojów. Jeśli Zamawiający wymaga podania ceny za zwoje, to prosimy o określenie ile metrów ma zawierać każdy zwój.

Odpowiedź: Należy podać wycenę za 1500 szt. odcinków o długości 90 cm.

Zadanie 17 poz. 4.

259. Pytanie 259: Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru opatrunku hydrożelowego: 10cmx10cm, 20cmx20cm, 60cmx40cm.

Odpowiedź: 10 cm x 10 cm

Zadanie 19 poz. 2.

260. Pytanie 260: Prosimy Zamawiającego o wskazanie szerokości taśmy wskaźnikowej: 12, 18, 24 mm.

Odpowiedź: 12 mm

Zadanie 19 poz. 3.

261. Pytanie 261: Czy Zamawiający wymaga aby pakietu jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty, nowej technologii z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego. Bez zawartości ołowiu. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Zadanie 19 poz. 3.

262. Pytanie 262: Czy Zamawiający pisze w kolumnie „ilość” 25 sztuk, ma na myśli 25 niepodzielnych opakowań zawierających 6 arkuszy?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie 20 poz. 18.

263. Pytanie 263: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego na wydzieloną pozycję.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 40 poz. 7.

264. Pytanie 264:Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczy konkurencyjny ofert dla Zamawiającego na wydzieloną pozycję.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 40 poz. 7.

265. Pytanie 265:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji urologicznych – TUR o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm

- 4 ręczniki do rąk

- 1 serweta główna 200x240 z otworem, zintegrowanymi osłonami na kończyny, zbiornikiem wyposażonym w sito oraz zawór do odprowadzania płynów, osłona na palec do badania per rectum

- 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Zgodny z normą EN-PN 13795

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 43 poz. 1.

266. Pytanie 266:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody, sterylna w rozmiarze 14x250 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 44 poz. 12.

267. Pytanie 267: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego na wydzielona pozycję.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 44 poz. 12.

268. Pytanie 268: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm

- 1 serweta dla noworodka 60x80 cm

- 4 ręczniki do rąk

- 1 serweta główna 160x300 z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechowywania płynów, 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Zgodny z normą EN-PN 13795

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 45 poz. 1.

269. Pytanie 269:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu ochronnego higienicznego o długości 160 cm, szerokości 51 cm w roli 40 metrów z odpowiednim przeliczeniem ilości tj 4 rolki po 40 metrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w podkład ochronny.

Zadanie 45 poz. 4.

270. Pytanie 270:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej nr 6 (10 m), gdyż w standardowym rozmiarze siatek nie występuje nr 5.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 45 poz. 7,8.

271. Pytanie 271: Prosimy Zamawiającego o określenie czy opakowanie elastycznych siatek opatrunkowych ma wynosić 1m, czy ma być to 10 m jak w poz. 2-6?

Odpowiedź: 10 m

Zadanie 46 poz. 1.

272. Pytanie 272: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha barierowego wzmacniany (spełniający wymagania normy PN-EN 13795:2011), wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min 35g/m2. Rękaw wszyty na prosto, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu. Fartuch sterylizowany za pomocą tlenku etylenu. Zapakowany w torebkę papierowo-foliową ułatwiającą bezpieczne otwieranie. Razem z fartuchem dwie serwetki 30x40 cm do wycierania rąk. Rozmiary fartucha M, L, Xl, XXL.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 46 poz. 2.

273. Pytanie 273: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm

- 1 serweta dla noworodka 60x80 cm

- 4 ręczniki do rąk

- 1 serweta główna 160x300 z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechowywania płynów, 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

- osobno zapakowany podkład z pulpy celulozowej

Zestaw zgodny z normą EN-PN 13795. Gramatura min 73g/m2

Zestaw z podkładem zapakowany razem w zgrzaną torebkę foliową.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 46 poz. 3.

274. Pytanie 274: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha barierowego (spełniający wymagania normy PN-E 13795:2011), wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min 35g/m2. rękaw wszyty na prosto, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch sterylizowany za pomocą tlenku etylenu. Zapakowany w torebkę papierowo-foliową ułatwiającą bezpieczne otwieranie. Razem z fartuchem dwie serwetki 30x40 cm do wycierania rąk. Rozmiary fartucha: M, L, Xl, XXL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w fartuch.

Zadanie 35.

275. Pytanie 275: W opisie przedmiotu zamówienia w poz. 4, Zamawiający wymaga dostarczenia butelek 100 ml. Proszę o doprecyzowanie, jaki gwint mają mieć butelki – fi 22 mm czy 28 mm?

Odpowiedź: Fi 28 mm.

Zadanie 35.

276. Pytanie 276: W opisie przedmiotu zamówienia w poz. 9 i 10, Zamawiający wymaga dostarczenia zlewek. Proszę o wyjaśnienie, czy zlewki mają być wysokie czy niskie?

Odpowiedź: Zlewki mają być wysokie.

Zadanie 35.

277. Pytanie 277: W opisie przedmiotu zamówienia w poz. 11, Zamawiający wymaga dostarczenia pudełek aptecznych plastikowych białych 50g. Proszę o wyjaśnienie, czy pudełka mają być zakręcane czy na wcisk?

Odpowiedź: Pudełka mają być na wcisk.

Zadanie 35.

278. Pytanie 278: W opisie przedmiotu zamówienia w poz. 12, Zamawiający wymaga dostarczenia pudełek aptecznych plastikowych białych 100g. Proszę o wyjaśnienie, czy pudełka mają być na wcisk? W przypadku, gdyby Zamawiający wymagał pudełek zakręcanych, prosimy o określenie, jaką pojemność powinny mieć pudełka dostępne na rynku – 100ml/85g czy 150ml/125g?

Odpowiedź: Pudełka mają być na wcisk.

Zadanie 35.

279. Pytanie 279: Proszę o potwierdzenie, że pudełko apteczne 200g (poz. 13) ma być zakręcane.

Odpowiedź: Tak.

Zadanie 35.

280. Pytanie 280: W opisie przedmiotu zamówienia w poz. 15, Zamawiający wymaga dostarczenia etykietek zewnętrznych pomarańczowych. Proszę o wyjaśnienie, czy etykietki mają być samoprzylepne czy też nie?

Odpowiedź: Etykietki mają być samoprzylepne.

Zadanie 35.

281. Pytanie 281: W opisie przedmiotu zamówienia w poz. 18, 19, Zamawiający wymaga dostarczenia sygnaturek pomarańczowych dużych i małych. Proszę o podanie rozmiaru sygnaturek małych.

Odpowiedź: Rozmiar sygnaturek małych – 3x5,5cm.

Zadanie 35.

282. Pytanie 282: W opisie przedmiotu zamówienia w poz. 24, Zamawiający wymaga dostarczenia podkładek pergaminowych o średnicy 90mm. Czy Zamawiający dopuści, jako produkt spełniający wymagania SIWZ, podkładki pergaminowe o średnicy 85mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w podkładki.

Zadanie 35.

283. Pytanie 283: W opisie przedmiotu zamówienia w poz. 26, Zamawiający wymaga dostarczenia podkładek pergaminowych o średnicy 118mm. Czy Zamawiający dopuści, jako produkt spełniający wymagania SIWZ, podkładki pergaminowe o średnicy 112mm lub 123mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści podkładki pergaminowe o średnicy 123mm.

Zadanie 35.

284. Pytanie 284: Jaką średnicę powinny posiadać gumki recepturki z poz. 29 – 40mm, 60mm czy 80mm?

Odpowiedź: Gumki recepturki powinny mieć średnicę 40 mm.

Zadanie 35.

285. Pytanie 285: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 35 poz. 20, 21 i 22 (tj. opłatki skrobiowe nr 2 i nr 4) i utworzenie nowego zadania? Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, opłatki skrobiowe są obecnie zaliczane do wyrobów farmaceutycznych i podmiot, który je sprzedaje, musi posiadać stosowne zezwolenie. Pozostała część asortymentu wyszczególniona w pakiecie nr 35 nie jest wyrobem medycznym/farmaceutycznym i do ich sprzedaży, nie są wymagane żadne pozwolenia. Wyodrębnienie kapsułek skrobiowych pozwoli na złożenie oferty większej liczbie oferentów i otrzymanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ):

286. Pytanie 286: W § 2 pkt 1 wzoru umowy Zamawiający zawarł zapis: „Miejscem wydania towaru będzie siedziba Kupującego. Sprzedawca będzie dostarczać towar do jego siedziby własnym transportem i na własny koszt oraz ponosić ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu jego wydania Kupującemu.”. Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dostarczał towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą ma podpisaną umowę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Zadanie 40.

287. Pytanie 287: Poz. 1. – Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny spełniający wymagania normy EN 13795 o składzie i wymiarach:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 40.

288. Pytanie 288: Poz. 2. – Czy Zamawiający dopuści serwetę spełniającą wymagania siwz i wymagania normy EN 13795 zapakowaną w opakowanie folia/folia i podwójny karton?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w serwetę.

Zadanie 40.

289. Pytanie 289: Poz. 3.– Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150x150cm, otwór 6x8cm, opakowanie folia/papier oraz pojedynczy karton, serweta zgodna z normą EN 13795?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 40.

290. Pytanie 290: Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę zgodną z normą EN 13795 pakowaną w opakowanie folia/papier oraz pojedynczy karton?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w serwetę.

Zadanie 40.

291. Pytanie 291: Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wykonaną z włókniny wiskozowej o gramaturze 27 g/m2 oraz folii PE 60 mikronów, opakowanie folia/folia oraz podwójny karton, serweta zgodna z normą EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w osłonę.

Zadanie 40.

292. Pytanie 292: Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150x200cm, dwuwarstwową wykonaną z włókniny PP i folii PE, opakowanie folia/papier oraz pojedynczy karton?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w serwetę.

Zadanie 40.

293. Pytanie 293: Poz 7. Czy Zamawiający dopuści zestaw do resekcji przecewkowych, zgodny z normą EN 13795, skład i wymiary:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 43.

294. Pytanie 294: Poz. 1- Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na kamerę/przewody w rozmiarze 17x250 cm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w pokrowiec.

Zadanie 44.

295. Pytanie 295: Poz. 9- Czy zamawiający dopuści nieprzemakalną, dwuwarstwową serwetę chirurgiczną pod pośladki nie zawierającą torby na płyny.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 44.

296. Pytanie 296: Poz. 11. – czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 44.

297. Pytanie 297: Poz. 12- – Czy Zamawiający dopuści obłożenie do cięcia cesarskiego wykonane z włókniny PP i folii PE, zgodny z normą EN 13795 o składzie i wymiarach:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 46.

298. Pytanie 298: Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2, wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L – dł. 126cm, LL – dł. 150cm, XL – dł. 126cm, XLL – dł. 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w fartuch.

Zadanie 46.

299. Pytanie 299: Poz 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w zestaw.

Zadanie 46.

300. Pytanie 300: Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowe sterylne fartuchy chirurgiczne fartuchy  z włókniny polipropylenowej typu SMS  o gramaturze 35g/m2 zawierające w zestawie 2 ręczniki chłonne  w rozmiarze od L-XLL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w fartuchy.

Zadanie 24.

301. Pytanie 301: Czy Zamawiający będzie wymagać od wykonawców zaoferowania dopuszczonych przez producenta urządzenia lub/i jego organizację serwisową, materiałów eksploatacyjnych, które są w pełni kompatybilne z przedmiotowym aparatem i które nie spowodują usterek w działaniu eksploatowanego wstrzykiwacza VISTRON CT, ani nie będą powodem wyłączenia praw gwarancji/rękojmi udzielanych standardowo po wszelkich interwencjach serwisowych dotyczących tego urządzenia (kompatybilność potwierdzona przez co najmniej jeden z w/w podmiotów, w dokumentach wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy, towarzyszących pierwszej dostawie transzowej nabywanego obecnie asortymentu)?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał  zaoferowania od Wykonawców w/w materiałów eksploatacyjnych.

Zadanie 46, poz. 1.

302. Pytanie 302: Prosimy o dopuszczenie fartuchów o kroju standardowym nie reglanowym ze wzmocnieniem od wewnątrz – laminat mocowany wzdłuż brzegów, ręczniki 40x40 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 46, poz. 2.

303. Pytanie 303: Prosimy o dopuszczenie obłożeń wykonanych z laminatu trójwarstwowego polietylenowo – polipropylenowego, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 46, poz. 3.

304. Pytanie 304: Prosimy o dopuszczenie fartuchów o kroju standardowym nie reglanowym, ręczniki 40x40 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ. Proponowana przez nas zmiana parametrów nie wpłynie z całą pewnością na walory użytkowe fartuchów i obłożeń oraz poziom bezpieczeństwa personelu i pacjenta a umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów co wpłynie korzystnie na sytuację finansową szpitala. Oferowane przez nas fartuchy i obłożenia spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 41 poz. 1.

305. Pytanie 305: Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, z pewną korzyścią ekonomiczną dla szpitala, który dokona wyboru spośród większej ilości ofert, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod, których wymiar całkowity wynosi 164 x 117 mm (wymagane min. 170-174 x 120-124mm); Tak nieznaczna różnica wymiaru nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową ani sposób pracy Zespołu operacyjnego. Nasza elektroda jest wolna od lateksu i jest uniwersalna, tzn., że może być aplikowana u pacjentów dorosłych jak i u dzieci (dodatkowa zaleta). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 4 milionów sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 41, poz. 2.

306. Pytanie 306: Prosimy o zgodę na zaoferowanie elektrod wielorazowego użytku od europejskiego producenta, o najwyższej jakości, o długości kabla 320 cm lub 500 cm, z gwarancją na 100 cykli sterylizacji (wymagane 200) za to w ilości 60 sztuk (wymagane 30 sztuki0; Elektrody są z powodzeniem używane przez wiele klinik w Polsce i Europie. Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 41, poz. 4.

307. Pytanie 307: Prosimy o zgodę na zaoferowanie Elektrody nożowej o długości całkowitej 69mm o średnicy 2,38 mm (kompatybilne z uchwytem 2,40 lub 4mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 18.

308. Pytanie 308: Pozycja 1 i 2 prosimy o dopuszczenie papieru w rozmiarze 1300 x 1500 w miejsce papieru 1200 x 1500.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w papier.

Zadanie 18.

309. Pytanie 309: Pozycja 5 – prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie torebek samoklejących w następujących rozmiarach:

a) 90 x 203 w miejsce torebki 100 x 200

b) 90 x 230 w miejsce torebki 100 x 250

c) 130 x 254 w miejsce torebki 130 x 250

d) 130 x 356 w miejsce torebki 130 x 350

e) 200 x 330 w miejsce torebki 200 x 350.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

ZATWIERDZIŁ:

……………………………………………………………

(podpis kierownika Zamawiającego)