| PCMG/ZP/ /KO/ /2015 | Grójec, dnia 18.06.2015 |
| --- | --- |

Numer sprawy: 12/2015

WYKONAWCY

wg rozdzielnika

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.

Zadanie 9

1. Pytanie 1: Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 9, w miejsce pierwotnych parametrów zestaw do przez skórnej endoskopowej gastrostomii wykonany z silikonu z możliwością usunięcia zestawu przez skórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG (150 cm), skalpel, obłożenie z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren, nożyczki i ergonomiczny pean. Jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, pojedynczo. Średnica zestawu PEG 20 Fr, długość cewnika 30 cala ± ½ cala.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, poz. 1

2. Pytanie 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rury karbowanej w zwoju z możliwością docięcia co 30 cm lub co 50 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt

Zadanie 1, poz. 2.

3. Pytanie 3: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 1 poz 2 i utworzenie oddzielnego pakietu. Takie rozwiązanie umożliwi uczestniczenie w przetargu większej ilości oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 12, poz. 1.

4. Pytanie 4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jednorazowego, wysokochłonnego, nieuczulającego podkładu na stół operacyjny, przeciwodleżynowego. Skład: 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samo wygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej. Serweta w rozmiarze min. 100 x 225 cm +/-5 cm, rdzeń chłonny o długości 51x205 +/- 3cm (odpowiadający rozmiarowi blatu stołu) zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/- 3cm po obu stronach na całej szerokości podkładu co dodatkowo zabezpiecza przed wyciekaniem płynów,  warstwa spodnia pełno barierowa. Chłonność min. 35 ml/100 cm2, (poziom chłonności wielokrotnie przekracza realne obciążenie płynami serwet). Pragniemy nadmienić, że ze względu na długość stołu operacyjnego część podkładu po obu stronach ulega zawinięciu, gdzie nie ma żadnego znaczenia chłonność w tych częściach produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 12, poz. 1

5. Pytanie 5: Prosimy o odstąpienie od wymogów Normy EN 13795, gdyż Norma EN 13795 opisuje wymogi dla obłożeń pola operacyjnego (pacjenta i sprzętu) i fartuchów chirurgicznych, a zatem wyrobów włókninowych mających bezpośredni kontakt z raną chirurgiczną podczas zabiegu. Norma ta nie dotyczy natomiast podkładów operacyjnych z nitką RTG lub bez. Podkład chłonny jako produkt umieszczony pod pacjentem jest oddzielny od rany chirurgicznej obłożeniem i według przepisów i norm zarówno polskich jak i europejskich nie zaliczają się do produktów sterylnych tj. fartuchów chirurgicznych, obłożeń pola operacyjnego, których dotyczy wspomniana norma..

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 12, poz. 1.

6. Pytanie 6: Prosimy o wydzielenie poz. 1 i utworzenie odrębnego pakietu. Takie rozwiązanie umożliwi uczestniczenie w przetargu większej ilości oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

ZATWIERDZIŁ:

……………………………………………………………

(podpis kierownika Zamawiającego)