|  | Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.pcmg.pl; sekretariat@pcmg.pl NIP: 797-201-92-61 tel.: (48) 664-91-37 REGON: 142203546 fax.: (48) 664-21-81 |
| --- | --- |

Znak sprawy:12/2016                                                                                                                                                       Grójec, dnia 2016.03.30

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia na usługę wykonywania przeglądów okresowych sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o., w postępowaniu uproszczonym prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Kod CPV: 50.42.10.00-2 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego;

1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego niżej przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 1.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do elektroterapii | BTL-4610 Optimal | BTL | Zakład Rehabilitacji | 0280517/2006 | 20.10.2016r. | 1 |
| 2 | Aparat do elektroterapii | BTL-4610 Optimal | BTL | Zakład Rehabilitacji | 0288417/2006 | 20.10.2016r. | 1 |
| 3 | Aparat EKG | BTL-08MD | BTL | Oddział Neurologii | 0728732/2009 | 01.10.2016r. | 1 |
| 4 | Aparat EKG | BTL-08LT | BTL | Oddział Pediatryczny | 08LT-0736151/2008 | 20.10.2016r. | 1 |
| 5 | Aparat EKG | BTL-08LT | BTL | Oddział Chorób Wewnętrznych | 08LT-0732581/2009 | 21.05.2016r. | 1 |

Pakiet nr 2.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG | SonoAce R7 | Samsung | Poradnia urologiczna | SOJ8M3HC900002Y/2012 | 29.07.2016r. | 1 |
| 2 | Densytometr Dexa | Stratos DR | Diagnistic Medical | Pracownia densytometryczna | F11016D114/2011 | 29.07.2016r. | 1 |

Pakiet nr 3.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do lokalizacji naczyń | AV400 | Accuvein | Oddział Neonatologiczny | AV14360104/2015 | 18.05.2016r. | 1 |

Pakiet nr 4.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do laseroterapii | Terapus-2 | Accuro | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 00596/2006 | 15.09.2016r. | 1 |

Pakiet nr 5.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat CPAP | 3X | FisherPaykel | Oddział Neonatologiczny | 94RDAEG00401/4397/1994 | 22.10.2016r. | 1 |
| 2 | Ogrzewacz noworodkowy | ON-02 | ZTM | Oddział Neonatologiczny | 1/1993 | 22.10.2016r. | 1 |
| 3 | Ogrzewacz noworodkowy | ON-02 | ZTM | Oddział Neonatologiczny | 9/1993 | 22.10.2016r. | 1 |

Pakiet nr 6.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bieżnia treningowa | Omega 2CS | Del Sport | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | TM-100C/B06020330/2006 | 01.07.2016r. | 1 |
| 2 | Ergometr | H102/NDC | Del Sport | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 6029824/2006 | 01.07.2016r. | 1 |
| 3 | Ergometr | H102/NDC | Del Sport | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 6029826/2006 | 01.07.2016r. | 1 |

Pakiet nr 7.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cieplarka laboratoryjna | CLN15ECO | Pol-Eco | Pracownia Tomografii | CN15EA10266/2010 | 21.08.2016r. | 1 |

Pakiet nr 8.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia chirurgiczna | Forze EZ-8C | Valleylab | Blok operacyjny | F3B6618B/2003 | 16.11.2016r. | 1 |
| 2 | Respirator | Bennett 7200A | Axmeditec | OIT | 89.40204/1989 | 15.06.2016r. | 1 |

Pakiet nr 9.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator | Atom 2100G | Dutchmed | Oddział Neonatologiczny | 1351481/2003 | 15.05.2016r. | 1 |
| 2 | Inkubator | Atom V-2100G typ A | Dutchmed | Oddział Neonatologiczny | 2090421/2011 | 15.05.2016r. | 1 |
| 3 | Inkubator | Atom V-85 | Dutchmed | Oddział Neonatologiczny | 4120428/1994 | 15.05.2016r. | 1 |
| 4 | Zestaw do wspomagania oddechu | Infant Flow-SiPAP | Dutchmed | Oddział Neonatologiczny | BDN02309/2013 | 30.12.2016r. | 1 |

Pakiet nr 10.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapnograf | Capnograd 1265 | Nowa Metrix | Anestezjologia | 75-2047-2APWWZZ/1995 | 06.08.2016r. | 1 |

Pakiet nr 11.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolonoskop | EC-3840LK | Pentax | Pracownia Endoskopowa | E120214 | 09.07.2016r. | 1 |

Pakiet nr 12.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiotakograf | Team Enh | Oxford | Oddział Ginekologiczno - Położniczy | T152044P/1995 | 22.05.2016r. | 1 |
| 2 | Kardiotakograf | Team Enh | Oxford | Oddział Ginekologiczno - Położniczy | T152095P/1995 | 17.07.2016r. | 1 |

Pakiet nr 13.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laparoskop | T900 | Olympus | Blok operacyjny | 1821273+785653+200/1998 | 20.07.2016r. | 1 |

Pakiet nr 14.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjka | KD20.2AP MEIKO | Steelco | Oddział Chirurgii Ogólnej | 10142975 | 07.05.2016r. | 1 |

Pakiet nr 15.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjka | BP100HE | Steelco | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 0603099 | 19.10.2016r. | 1 |

Pakiet nr 16.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa do podciśnieniowej terapii ran | extriCare 2400 | Devon Medical | Oddział Chirurgii Ogólnej | 201201321/2015 | 19.06.2016r. | 1 |

Pakiet nr 17.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wstrzykiwacz kontrastu | Vistron CT | Ekomed | Pracownia Tomografii | 56377/2007 | 30.07.2016r. | 1 |

Pakiet nr 18.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do krioterapii | Kriopol-R | Kriopol | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 02/01/2007 | 30.11.2016r. | 1 |
| 2 | Aparat do krioterapii | Kriopol-R | Kriopol | Zakład Rehabilitacji | 155/2009 | 03.12.2016r. | 1 |

Pakiet nr 19.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirometr | Pneumo RS | Abc Med | Poradnia chorób płuc i gruźlicy | 7D01115/PN/01/2001 | 21.12.2016r. | 1 |

Pakiet nr 20.

| Lp | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Miejsce użytkowania | Nr fabr./rok | Termin przeglądu | Ilość w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomograf komputerowy | Activion 16 | Toshiba | Pracownia Tomografii | 1CA0812097/2008 | do uzgodnienia | 2 |

2. Warunki stawiane Wykonawcom:

2.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej według załączonego wzoru.

2.2 Do oferty mają być załączone następujące dokumenty:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług (zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza oferty), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

.

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 3 do formularza oferty;

c) oświadczenie o dysponowaniu stosowną aparturą kontrolno-pomiarową do realizacji usług objętych zamówieniem z aktualnymi atestami/certyfikatami/walidacjami – dotyczy aparatury objętej zamówieniem – na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 4 do formularza oferty.

d) zakres czynności i wymaganych przy wymianie podzespołów, przy usłudze przeglądu w oparciu o zalecenia postawione przez producenta aparatury medycznej – na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 5 do formularza oferty.

2.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przesłania faxem lub drogą elektroniczną dokumentu lub dokumentów, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy tj. wpis do KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.

3. Termin realizacji zamówienia: w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

4. Kryterium wyboru oferty :

a) spełnienie warunków określonych przez Zamawiającego w pkt.2

b) najniższa cena.

5. Istotne warunki zamówienia: zostały zawarte we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 2 do formularza oferty.

6. Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części zamówienia: 20.

7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Jarosław Sarniak Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia- tel. 48 664-91-37.

8. Ofertę należy złożyć na adres : Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o., ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec  lub  pocztą elektroniczną na adres jaroslaw.sarniak@pcmg.pl

Do dnia 2016.04.08 do godz. 11:00.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 - formularz oferty wraz z załącznikami

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

….………………………………………………………………………

Prezes Zarządu PCMG

Sporządził: Jarosław Sarniak