FORMULARZ OFERTY

I

FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres*..........................................................................................................................................

Tel.*: ............................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej* ......................................................................................................

Regon*.........................................................................................................................................

NIP *.............................................................................................................................................

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

– TAK, NIE**

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

** - niepotrzebne skreślić

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. Piotra Skargi 10

05 – 600 Grójec

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na zakup i dostawę materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji i resusytacji dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.  Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

a) Część nr 1 – jednorazowe materiały medyczne I za cenę brutto: …..……………….…… zł, słownie............... ……………………………………………….w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty.

b) Część nr 2 –  strzygarka elektryczna z ostrzami wymiennymi jednorazowymi za cenę brutto: …..……….… zł, słownie:...................................................................................., w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

c) Część nr 3 –  ostrza chirurgiczne za cenę brutto: …..……….. zł, słownie: ……......................................., w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty.

d) Część nr 4–  różne materiały medyczne za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: .....................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do oferty.

e) Część nr 5 –  Paski fluoresceinowe za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: .....................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do oferty.

f) Część nr 6 – układy oddechowe pediatryczne I za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: .....................................................................................................................................,  w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do oferty.

g) Część nr 7 – przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki I za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: .....................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do oferty.

h) Część nr 8-  przyrządy do anestezji i resuscytacji- maski, adaptery za cenę brutto: …...... zł, słownie: .....................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do oferty.

i) Część nr 9-  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki I za cenę brutto: …...... zł, słownie: .........................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 10 do oferty.

j) Część nr 10-  łyżki laryngoskopowe za cenę brutto: …...... zł, słownie: ..............................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 11 do oferty.

k) Część nr 11-jednorazowe zestawy medyczne I  za cenę brutto: …...... zł, słownie: ..............................., w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 12 do oferty.

l) Część nr 12- produkty do drenażu i odsysania I za cenę brutto: …...... zł, słownie: ............................., w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 13 do oferty.

ł) Część nr 13- inne materiały medyczne I za cenę brutto: …...... zł, słownie: ...............................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 14 do oferty.

m) Część nr 14- wkłady do podawania kontrastu  za cenę brutto: …...... zł, słownie: ..............................., w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 15 do oferty.

n) Część nr 15 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki II za cenę brutto: …...... zł, słownie: ..............................., w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 16 do oferty.

n) Część nr 16 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki II

za cenę brutto: …...... zł, słownie: ..............................., w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 17 do oferty.

o) Część nr 17 - jednorazowe zestawy medyczne II za cenę brutto: …...... zł, słownie: ..............................., w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 18 do oferty.

p) Część nr 18 - produkty do drenażu i odsysania II za cenę brutto: …...... zł, słownie: ..........................., w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 19 do oferty.

q) Część nr 19 – jednorazowe materiały medyczne II za cenę brutto: …..……………….…… zł, słownie.................,………………………………………………………………………………………………………

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 20 do oferty.

r) Część nr 20 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki III za cenę brutto: …...... zł, słownie: .........................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 21 do oferty.

s) Część nr 21 – układy oddechowe pediatryczne I za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: .....................................................................................................................................,  w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 22 do oferty.

t) Część nr 22 - jednorazowe zestawy medyczne III za cenę brutto: …...... zł, słownie:..........................., w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 23 do oferty.

u) Część nr 23 - inne materiały medyczne II za cenę brutto: …...... zł, słownie: ...............................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 23 do oferty.

w) Część nr 24 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki IV za cenę brutto: …...... zł, słownie: .........................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 25 do oferty.

x) Część nr 25 – jednorazowe materiały medyczne III za cenę brutto: …..……………….…… zł, słownie...............…………………………………………….w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 26 do oferty.

- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że dostawy będą  zrealizowane w terminie …………. dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

- Termin płatności (min. 30 dni); …………. dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach Nr od …...... do ......... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ jeżeli dotyczy/

- Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców*

/ jeżeli dotyczy/ - wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca 	zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców:

…………………………………………………………………………………................. 	….....................................................................................................

- Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania …………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ………………………………....................................................................................

- Oferta niniejsza zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1) ................................................................................................

2) ................................................................................................

3) ................................................................................................

................................................. dnia ...................... r.

............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1 do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1a do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1b do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 1 – jednorazowe materiały medyczne I

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Aerozol do utrwalania pobranych rozmazów- ginekologicznych. Opakowanie 150 ml | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Osłonka na głowice usg prezerwatywa medyczna- prezerwatywa medyczna wewnątrz waginalna - rozmiar uniwersalny - produkt jednorazowy - produkt bez pudrowy pakowana pojedynczo | 5 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wziernik ginekologiczny - Gładkie brzegi - Kolor trzebia ma identyfikować rozmiar - Rozmiary XS, S, M , L - produkt jednorazowy - pakowana pojedynczo - Opakowanie jednostkowe foliowe | 4 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełko mikroskopowe – produkt jednorazowy - Gładka powierzchnia - Cięte krawędzie - Gładkie brzegi - Dwustronne pole do opisu w kolorze najlepiej białym - O wymiarach około 76 / 26 / 1 mm | 1 900 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | szczoteczka cytologiczna wachlarzyk ( miotełka) - giętka nasadka Długość 20 cm +/- 2 - pakowana pojedynczo - produkt sterylny | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kieliszki do podawania leków wielorazowe - pojemność do 30 ml - skalowanie co 5 ml - oznaczenie co 5ml - posiadający bardzo wysokie wartości wytrzymałościowe i elastyczne – nadające się do dezynfekcji - posiadający wysoką przejrzystość | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szpatułki laryngologiczne - Szpatułki drewniane lub plastikowe - pakowane pojedynczo opakowanie max 100szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Opaski identyfikacyjne dla noworodków- wykonane z folii PCV miękkiej - z zakończeniami błękitnymi i różowymi - posiadające kształt paska węższego z jednego końca - część szersza paska z podwójnej folii - górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, - posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka - długość opaski – nie mniej niż 16 cm, trwałe - zapięcie zabezpieczające przed samoistnym odpięciem się | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zaciskacz do pępowiny produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty służący do zamknięcia światła naczyń pępowinowych u noworodków Produkt wykonany z poliprepylenu metodą wtryskową; składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego, posiadający specjalnie wyprofilowany języczek zapobiegający przedostaniu się pępowiny do części otworowej pierścienia długość zaciskacza – 55 m pakowany pojedynczo sterylnie | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pojemniki na odpady medyczne (igły) cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis) Kolor czerwony Rozmiary: 0,7 l, 1 l,2l | 0,7 litra - 3 500 1 litr - 4 000 2 litry - 3 400 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 3 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 2 – strzygarka elektryczna z ostrzami wymiennymi jednorazowymi

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu -Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Produkt posiadający ruchomą głowicę Bezprzewodowy, zawierający akumulator Z oddzielną ładowarką z przewodem elektrycznym, zasilanie 230 – 240 V Bateria zapewniająca min. 120 min. ciągłej pracy Czas ładowania w pełni rozładowanej baterii max. 4 godz. Ergonomiczny kształt zapewniający bezpieczny chwyt. Lampka kontrolna wskazująca stan baterii Możliwość stosowania różnych technik czyszczenia i dezynfekcji (opłukanie , zanurzenie, spryskanie) wielorazowa | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrza do strzyżarki z pkt.1 Produkt jednorazowego użytku Całkowita szerokość 38mm ( +/- 2 mm) , szerokość brzegu tnącego 30mm ( +/- 2 mm) Możliwość wymiany zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo) Ostrze zapobiegające pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej Przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia Pakowane pojedynczo w opakowanie umożliwiające bezdotykowe zakładanie ostrza | 1 050 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 4 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 3 – ostrza chirurgiczne

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | produkt sterylny jednorazowego użytku, wymienny, wykonany z wysokiej jakości stali węglowej, posiadający ostre, niepowodujące szarpania skóry ostrze, pakowany pojedynczo w folię aluminiową, umożliwiającą bezdotykowe wyłożenie ostrza, numer ostrza wygrawerowany bezpośrednio na ostrzu, nadruk numeru serii oraz daty ważności na każdym opakowaniu jednostkowym Rozmiary: Ch 10,11,15,20,22,24 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

...........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 5 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 4 – różne materiały medyczne

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kołnierz ortopedyczny typu Wiz loc produkt jednoczęściowy, wielokrotnego użytku(min.10-cio krotnego zastosowania) przystosowany do dezynfekcji lekkimi roztworami , powszechnie stosowanych płynów dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa sztucznego wyścielonego od strony wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta produkt posiadający regulację podparcia potylicy, z płynną regulacją podparcia żuchwy zapięcie z taśmy, otwory umożliwiające badanie tętna, przenikliwy dla promieni RTG produkt uniwersalny ,wielorozmiarowy | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kołnierz ortopedyczny typu Campa produkt jednorazowego użytku, dwuczęściowy, obie połówki kołnierza połączone ze sobą mocnymi rzepami wykonany z elastycznego ,termoplastycznego tworzywa unieruchamiający i stabilizujący kręgosłup szyjny posiadający miękkie zakończenie krawędzi zapobiegające uciskom posiadający regulację wysokości za pomocą rzepów Rozmiary: S, M, L | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kołnierz ortopedyczny pediatryczny typu Ambu- produkt jednoczęściowy, wykonany z tworzywa sztucznego oraz od strony wewnętrznej wyściełany pianką zwiększającą komfort pacjenta, regulowany, posiadający min.6 precyzyjnych ustawień rozmiaru kołnierza, materiał odporny na zabrudzenia, posiadający zatrzaski pozwalające na dokładne ustawienie wielkości kołnierza do wielkości szyi pacjenta, otwór z przodu na wysokości krtani na pomiar tętna, posiadający łatwy dostęp do gardła pacjenta, przenikliwy dla promieni RTG Rozmiary: noworodkowy, dziecięcy, dorośli z krótką szyją | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szyna typu Kramer Produkt jednorazowy, niejałowy, z możliwością wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzeń powleczenia, pakowany pojedynczo. Rozmiary: 1000/1500 mm/100 mm; 1500 mm/70 mm ; 500 mm/60 mm | 1000/1500 mm/100 mm - 590 1500 mm/70 mm - 21 500 mm/60 mm - 578 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szyna aluminiowa palcowa produkt niesterylny, jednorazowego użytku, posiadający wykładzinę z gąbki dla lepszego komfortu pacjenta, posiadający giętką konstrukcję wytrzymałą na modelowanie. Rozmiary:200mmx20mm; 250mmx20mm | 200 mm/20mm – 400 250mm/20 mm – 158 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Koc ratunkowy produkt niejałowy, termoizolacyjny, wykonany z cienkiej metalizowanej folii poliestrowej z jednej strony w kolorze srebrnym przeciwdziałający wychłodzeniu-hipotermii, z drugiej strony w kolorze złotym- przeciwdziałający przegrzaniu, odporny na uszkodzenia, hipoalergiczny Rozmiary: 160cmx210cm(+/-5cm) | 880 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 6 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 5 - Paski fluoresceinowe

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Produkt jałowy .Stosowane w tonometrii aplanacyjnej Goldmanna do oceny ciśnienia wewnątrzgałkowego. Każdy pasek pakowany osobno, w sposób sterylny. | 1 900 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 7 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 6 - układy oddechowe pediatryczne I

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018 r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym, zawiera generator czterodyszowy znacznie ograniczający wysiłek oddechowy pacjenta pracujący przy ciśnieniu zasilającym 60 cm H2O | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa samonapełaniająca się komora noworodkowa do nawilżacza Fisher&Pykel MR 85 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik czujnika oddechów brzuszny | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr bakteryjny tłumiący szum | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | System mocujący układ pacjenta. rozmiar: XS,S.SM,M.L.XL | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maski donosowe. Rozmiar: S,M,L,XL | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 8 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 7 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki I

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rurki intubacyjne bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiary 2,0-5,0. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurki intubacyjne z pojedynczym mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, Co najmniej 1 znacznik dla rurek w rozmiarach do 5,5 i co najmniej 2 dla rurek w rozmiarach 6 i wyższych, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiary 5,0-10,0. | 1 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Rurka w opakowaniu razem z prowadnicą. Pakowana folia-papier. Rozmiary 6,0-10,0. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurki ustno-gardłowe Guedela, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylizowana w tlenku etylenu. Rozmiary 0-5. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5.. | Prowadnica do intubacji Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, jałowa, pojedynczo pakowana. Wykonana z metalu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej. Koniec prowadnicy z przestrzenią bez drutu, niepowodujący urazów. Rozmiary: CH10, CH12, CH14 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 9 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 8 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- maski, adaptery

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem. Produkt sterylny. Rozmiary 2-5. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska tracheostomijna Maska do tracheostomii, ze standardowym złączem tlenowym. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, rozmiary 0-6: (0-zielony; 1-różowy; 2-czerwony; 3-żółty; 4-biały; 5-niebieski; 6-przezroczysty), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Adapter do bronchoskopii Sterylny adapter typu „Y” do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce. Obrotowy łącznik do podłączenia rurki. Możliwość stosowania przez 72 godziny potwierdzona oświadczeniem producenta. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do nebulizacji W skład zestawu wchodzi: Nebulizator 6ml, łącznik T, Przewód o długości 210 cm ze standardowymi złączami, | 1 000 |  |  |  |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 10 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 9 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki I

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Obwód oddechowy do respiratora obwód oddechowy gładki wewnętrznie, długość min. 180 cm, łącznik Y z portem CO2 , średnica 22 mm, mikrobiologicznie czysty | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obwód oddechowy do respiratora z kolankiem. Jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora, rozciągliwe o długości min. 50-180cm, karbowany, średnica rur 22mm, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w łącznik Y | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obwód oddechowy do respiratora jednorazowy/współosiowy. Jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora o stałej długości min. 150cm,średnica rur 22mm, mikrobiologicznie czysty, układ jednorurowy. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Obwód oddechowy anestetyczny długość rur min. 160 cm, dodatkowa rura długości min. 150 cm zestaw wyposażony w worek oddechowy 2 l bezlateksowy, wyposażony w port CO2 | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Filtr oddechowy mechaniczny Filtr oddechowy mechaniczny antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,9999%, wydajność nawilżania min. 32 mg/I przy VT 1000ml, waga 41g, martwa przestrzeń 63ml, objętość oddechowa min. 150-1500, opór przepływu 1,1 cm H20 przy 30l/min., port kapno - pakowany pojedynczo. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika Filtra oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Łącznik karbowany „martwa przestrzeń” Przedłużacz do obwodów oddechowych, długość 15cm, złącze respiratora 15M, złącze pacjenta 22M/15F, pakowany folia-papier. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Łącznik do układów oddechowych, jednokrotnego użytku, 15F - 22M/15F | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przewód tlenowy długość 210cm, do użytku z wymiennikami ciepła i wilgoci, maskami tlenowymi | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

.............................................. dnia ...................... r.									............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 11 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 10-  łyżki laryngoskopowe

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Łyżki laryngoskopowe nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu metalu, kompatybilna, z rękojeściami w standardzie ISO 7376 ( tzw. zielona specyfikacja ), światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło ;światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła; wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki; numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” rozmiary #00 - #5 od tego samego producenta | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękojeść do laryngoskopu wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium; kompatybilna, z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja); rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376; rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED, zapewniającym mocne światło; waga rękojeści 75 g; opakowanie folia | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 12 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 11 -  jednorazowe zestawy medyczne I

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do higieny jamy ustnej W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 13 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 12 -  produkty do drenażu i odsysania I

Załącznik po zmianach 11 czerwca 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi : łącznik „Y” do podłączenia pojemnika na wydzielinę; 2 dreny z zaciskiem umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 m, średnica drenów 25 Ch. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtry do ssaka ze standardowym złączem do różnych rodzajów saków. Obudowa przeźroczysta, złącza na wężyk | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkłady do ssaków ze standardowym złączem do różnych rodzajów ssaków. Obudowa przeźroczysta ,złącza na wężyk | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 14 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 13-  inne materiały medyczne I

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przedłużacz 7 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przedłużacz 10 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Precyzyjny regulator przepływu do płynów infuzyjnych i lipidów, zakres przepływu od 2 do 350 ml /h ( z wkłuciem kroplowym i portem bocznym do podaży leków ) | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Staza bezlateksowa, jednorazowa, wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska gumy syntetycznej, bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, wysoka odporność na rozciąganie | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.									........................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 15 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 14 -  wkłady do podawania kontrastu

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wkład do podawania kontrastu do strzykawki automatycznej Medrad Vistron CT. Skład zestawu: wkład o pojemności 200ml,złącze szybkiego napełniania/łącznik rurkowy, złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Złącze niskiego ciśnienia kompatybilne z wkładem w poz.1 długość złącza 150 cm. | 2 200 |  |  |  |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 16 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 15 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki II

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rurki tracheostomijne z jednym mankietem przezroczyste w całości widoczne w rtg, z elastycznym przezroczystym kołnierzem, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnice Selingera, jednorazowego użytku | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem wykonane z silikonu lub jego mieszaniny, półprzezroczyste lub nieprzezroczyste, jednorazowego użytku, sterylne | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka Combitube dotchawicza dwuświatłowa rurka dotchawicza w zestawie ze strzykawką i cewnikiem do odsysania, jednorazowa. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.										………………. ................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 17 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

Część nr 16 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki II

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem Filtra oddechowy elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml, nawilżanie przy Vt=1000ml, min. 32,4 mg/l. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samouszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, utrata wilgoci 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 17 ml, waga 5g, mikrobiologicznie czysty. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 18 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 17-  jednorazowe zestawy medyczne II

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do konikotomii z igłą Veresa z rurką 6.0 mm z mankietem. w zestawie skalpel, strzykawka, miękka opaska, Termovent T, szew chirurgiczny z igłą. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do drenażu opłucnej na trokarze tępym z workiem, sterylny | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ......................r.										……............................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 19 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 18 -  produkty do drenażu i odsysania II

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzielin pacjenta. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi : pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego, dreny zakończone końcówką „lejek” oraz łącznikiem „schodkowym”; dodatkowa nakrętka; etykieta samoprzylepna | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16/18, długość 54-56 cm dla systemów CH12-18 oraz 60 cm dla systemów CH12-16 oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 20 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 19 – jednorazowe materiały medyczne II

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pojemniki na odpady medyczne ostre cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis) Kolor czerwony Rozmiary: 5 l, 10 l | 5 litrów- 300 10 litrów- 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki na wycinki cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis) Kolor czerwony Rozmiary: 3 l, 5l | 3 litry - 1 000 5 litry - 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 21 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

Część nr 20-  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki III

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Czujnik dwutlenku węgla ,wizualizacja zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu poprzez zmianę koloru w okienku | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

.............................................. dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 22 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 21- układy oddechowe pediatryczne II

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Układ do resuscytacji przeznaczony do aparatów Neopuff, Panda,Babypuff,Giraffe Star,Atom, posiadający zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działanie jonów srebra. Układ w zestawie z maską silikonową w rozmiarach 00,0,1 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

..............................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 23 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 22 -  jednorazowe zestawy medyczne II

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | System do kontrolowanej zbiórki stolca . System wykorzystujący technologię super-absorbentu o poniższych cechach : silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min.45 ml; ;znacznik pozycyjny widoczny w badaniu rtg; część cewnika mająca bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonana z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą; port irygacyjny (kolor niebieski); port do pobierania próbek na drenie z silikonowym zabezpieczeniem klapką; cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm; czas użytkowania 29 dni; wszystkie elementy trwale ze sobą połączone; urządzenie nie zawiera lateksu Zawartość zestawu: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego; podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową; w opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 24 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 23 -  inne materiały medyczne II

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw grawitacyjny do worków Transition do użytku drogą przewodu pokarmowego, sterylny. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw grawitacyjny do butelek do użytku drogą przewodu pokarmowego, sterylny. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 25 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

Część nr 24 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki IV

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Resuscytator jednorazowego użytku Jednorazowy resuscytator dla dzieci i dorosłych. W skład zestawu wchodzą : 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.									…………....................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 26 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 25 – jednorazowe materiały medyczne III

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Okularki bezpieczne na oczy produkt jednorazowy stosowane do fototerapii składające się z dwóch części. Wewnętrzna ramka w kształcie oprawy do okularów chroni gałki oczne przed naciskiem . Zewnętrzna powłoka blokuje światło Całość wykonana jest z hypoalergicznego materiału. Regulacja czepka utrzymuje okularki we właściwym miejscu. Rozmiar obwodu głowy 28 do 34 cm. pakowany pojedynczo | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 2a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 1- jednorazowe materiały medyczne I

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aerozol do utrwalania pobranych rozmazów- ginekologicznych. Opakowanie 150 ml |  |
| 2. | Osłonka na głowice usg prezerwatywa medyczna- prezerwatywa medyczna wewnątrz waginalna, rozmiar uniwersalny, produkt jednorazowy , produkt bez pudrowy, pakowana pojedynczo |  |
| 3. | Wziernik ginekologiczny Gładkie brzegi, Kolor trzebia ma identyfikować rozmiar; Rozmiary XS, S, M , L; produkt jednorazowy; pakowana pojedynczo ;Opakowanie jednostkowe foliowe. |  |
| 4. | Szkiełko mikroskopowe – produkt jednorazowy Gładka powierzchnia; Cięte krawędzie; Gładkie brzegi; Dwustronne pole do opisu w kolorze najlepiej białym; O wymiarach około 76 / 26 / 1 mm |  |
| 5. | szczoteczka cytologiczna wachlarzyk ( miotełka);giętka nasadka; Długość 20 cm +/- 2 ; pakowana pojedynczo ; produkt sterylny |  |
| 6. | Kieliszki do podawania leków wielorazowe pojemność do 30 ml; skalowanie co 5 ml; oznaczenie co 5ml; posiadający bardzo wysokie wartości wytrzymałościowe i elastyczne – nadające się do dezynfekcji; posiadający wysoką przejrzystość |  |
| 7. | Szpatułki laryngologiczne; Szpatułki drewniane lub plastikowe; pakowane pojedynczo ; opakowanie max 100szt. |  |
| 8. | Opaski identyfikacyjne dla noworodków- wykonane z folii PCV miękkiej z zakończeniami błękitnymi i różowymi; posiadające kształt paska węższego z jednego końca; część szersza paska z podwójnej folii; górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi; posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – nie mniej niż 16 cm, trwałe; zapięcie zabezpieczające przed samoistnym odpięciem się. |  |
| 9. | Zaciskacz do pępowiny produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty służący do zamknięcia światła naczyń pępowinowych u noworodków Produkt wykonany z poliprepylenu metodą wtryskową; składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego, posiadający specjalnie wyprofilowany języczek zapobiegający przedostaniu się pępowiny do części otworowej pierścienia; długość zaciskacza – 55 m; pakowany pojedynczo sterylnie |  |
| 10. | Pojemniki na odpady medyczne (igły) cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor czerwony; Rozmiary: 0,7 l, 1 l,2l |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 2 – strzygarka elektryczna z ostrzami wymiennymi jednorazowymi

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Produkt posiadający ruchomą głowicę Bezprzewodowy, zawierający akumulator Z oddzielną ładowarką z przewodem elektrycznym, zasilanie 230 – 240 V Bateria zapewniająca min. 120 min. ciągłej pracy Czas ładowania w pełni rozładowanej baterii max. 4 godz. Ergonomiczny kształt zapewniający bezpieczny chwyt. Lampka kontrolna wskazująca stan baterii Możliwość stosowania różnych technik czyszczenia i dezynfekcji (opłukanie , zanurzenie, spryskanie) wielorazowa |  |
| 2. | Ostrza do strzyżarki z pkt.1 Produkt jednorazowego użytku Całkowita szerokość 38mm ( +/- 2 mm) , szerokość brzegu tnącego 30mm ( +/- 2 mm) Możliwość wymiany zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo) Ostrze zapobiegające pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej Przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia Pakowane pojedynczo w opakowanie umożliwiające bezdotykowe zakładanie ostrza |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 3 – ostrza chirurgiczne

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | produkt sterylny jednorazowego użytku, wymienny wykonany z wysokiej jakości stali węglowej posiadający ostre, niepowodujące szarpania skóry ostrze pakowany pojedynczo w folię aluminiową, umożliwiającą bezdotykowe wyłożenie ostrza numer ostrza wygrawerowany bezpośrednio na ostrzu nadruk numeru serii oraz daty ważności na każdym opakowaniu jednostkowym Rozmiary: Ch 10,11,15,20,22,24 |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 4 – różne materiały medyczne

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kołnierz ortopedyczny typu Wiz loc produkt jednoczęściowy, wielokrotnego użytku(min.10-cio krotnego zastosowania) przystosowany do dezynfekcji lekkimi roztworami , powszechnie stosowanych płynów dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa sztucznego wyścielonego od strony wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta produkt posiadający regulację podparcia potylicy, z płynną regulacją podparcia żuchwy zapięcie z taśmy, otwory umożliwiające badanie tętna, przenikliwy dla promieni RTG produkt uniwersalny ,wielorozmiarowy |  |
| 2. | Kołnierz ortopedyczny typu Campa produkt jednorazowego użytku, dwuczęściowy, obie połówki kołnierza połączone ze sobą mocnymi rzepami wykonany z elastycznego ,termoplastycznego tworzywa unieruchamiający i stabilizujący kręgosłup szyjny posiadający miękkie zakończenie krawędzi zapobiegające uciskom posiadający regulację wysokości za pomocą rzepów Rozmiary: S, M, L |  |
| 3. | Kołnierz ortopedyczny pediatryczny typu Ambu- produkt jednoczęściowy, wykonany z tworzywa sztucznego oraz od strony wewnętrznej wyściełany pianką zwiększającą komfort pacjenta, regulowany, posiadający min.6 precyzyjnych ustawień rozmiaru kołnierza, materiał odporny na zabrudzenia, posiadający zatrzaski pozwalające na dokładne ustawienie wielkości kołnierza do wielkości szyi pacjenta, otwór z przodu na wysokości krtani na pomiar tętna, posiadający łatwy dostęp do gardła pacjenta, przenikliwy dla promieni RTG Rozmiary: noworodkowy, dziecięcy, dorośli z krótką szyją |  |
| 4. | Szyna typu Kramer Produkt jednorazowy, niejałowy, z możliwością wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzeń powleczenia, pakowany pojedynczo. Rozmiary: 1000/1500 mm/100 mm; 1500 mm/70 mm ; 500 mm/60 mm |  |
| 5. | Szyna aluminiowa palcowa produkt niesterylny, jednorazowego użytku, posiadający wykładzinę z gąbki dla lepszego komfortu pacjenta, posiadający giętką konstrukcję wytrzymałą na modelowanie. Rozmiary:200mmx20mm; 250mmx20mm |  |
| 6. | Koc ratunkowy produkt niejałowy, termoizolacyjny, wykonany z cienkiej metalizowanej folii poliestrowej z jednej strony w kolorze srebrnym przeciwdziałający wychłodzeniu-hipotermii,z drugiej strony w kolorze złotym- przeciwdziałający przegrzaniu, odporny na uszkodzenia, hipoalergiczny Rozmiary: 160cmx210cm(+/-5cm) |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 6a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 5-  Paski fluoresceinowe

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Produkt jałowy .Stosowane w tonometrii aplanacyjnej Goldmanna do oceny ciśnienia wewnątrzgałkowego. Każdy pasek pakowany osobno, w sposób sterylny. |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 7a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 6 -  układy oddechowe pediatryczne I

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018 r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym, zawiera generator czterodyszowy znacznie ograniczający wysiłek oddechowy pacjenta pracujący przy ciśnieniu zasilającym 60 cm H2O |  |
| 2. | Jednorazowa samonapełaniająca się komora noworodkowa do nawilżacza Fisher&Pykel MR 85 |  |
| 3. | Łącznik czujnika oddechów brzuszny |  |
| 4. | Filtr bakteryjny tłumiący szum |  |
| 5. | System mocujący układ pacjenta. rozmiar: XS,S.SM,M.L.XL |  |
| 6. | Maski donosowe. Rozmiar: S,M,L,XL |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 8a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 7-  przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki I

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rurki intubacyjne bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiary 2,0-5,0. |  |
| 2. | Rurki intubacyjne z pojedynczym mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, Co najmniej 1 znacznik dla rurek w rozmiarach do 5,5 i co najmniej 2 dla rurek w rozmiarach 6 i wyższych, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiary 5,0-10,0. |  |
| 3. | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Rurka w opakowaniu razem z prowadnicą. Pakowana folia-papier. Rozmiary 6,0-10,0. |  |
| 4. | Rurki ustno-gardłowe Guedela, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylizowana w tlenku etylenu. Rozmiary 0-5. |  |
| 5. | Prowadnica do intubacji Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, jałowa, pojedynczo pakowana. Wykonana z metalu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej. Koniec prowadnicy z przestrzenią bez drutu, niepowodujący urazów. Rozmiary: CH10, CH12, CH14 |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 9a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 8 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- maski, adaptery

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem. Produkt sterylny. Rozmiary 2-5. |  |
| 2. | Maska tracheostomijna Maska do tracheostomii, ze standardowym złączem tlenowym. |  |
| 3. | Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, rozmiary 0-6: (0-zielony; 1-różowy; 2-czerwony; 3-żółty; 4-biały; 5-niebieski; 6-przezroczysty), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu. |  |
| 4. | Adapter do bronchoskopii Sterylny adapter typu „Y” do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce. Obrotowy łącznik do podłączenia rurki. Możliwość stosowania przez 72 godziny potwierdzona oświadczeniem producenta. |  |
| 5. | Zestaw do nebulizacji W skład zestawu wchodzi: Nebulizator 6ml, łącznik T, Przewód o długości 210 cm ze standardowymi złączami, |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 10a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 9 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki I

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obwód oddechowy do respiratora obwód oddechowy gładki wewnętrznie, długość min. 180 cm, łącznik Y z portem CO2 , średnica 22 mm, mikrobiologicznie czysty |  |
| 2. | Obwód oddechowy do respiratora z kolankiem Jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora, rozciągliwe o długości min. 50-180cm, karbowany, średnica rur 22mm, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w łącznik Y |  |
| 3. | Obwód oddechowy do respiratora jednorazowy/współosiowy Jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora o stałej długości min. 150cm,średnica rur 22mm, mikrobiologicznie czysty, układ jednorurowy. |  |
| 4. | Obwód oddechowy anestetyczny długość rur min. 160 cm, dodatkowa rura długości min. 150 cm zestaw wyposażony w worek oddechowy 2 l bezlateksowy, wyposażony w port CO2 |  |
| 5. | Filtr oddechowy mechaniczny Filtr oddechowy mechaniczny antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,9999%, wydajność nawilżania min. 32 mg/I przy VT 1000ml, waga 41g, martwa przestrzeń 63ml, objętość oddechowa min. 150-1500, opór przepływu 1,1 cm H20 przy 30l/min., port kapno - pakowany pojedynczo. |  |
| 6. | Filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika Filtra oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml. |  |
| 7. | Łącznik karbowany „martwa przestrzeń” Przedłużacz do obwodów oddechowych, długość 15cm, złącze respiratora 15M, złącze pacjenta 22M/15F, pakowany folia-papier. |  |
| 8. | Łącznik do układów oddechowych, jednokrotnego użytku, 15F - 22M/15F |  |
| 9. | Przewód tlenowy długość 210cm, do użytku z wymiennikami ciepła i wilgoci, maskami tlenowymi |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 11a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 10-  łyżki laryngoskopowe

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łyżki laryngoskopowe nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu metalu, kompatybilna, z rękojeściami w standardzie ISO 7376 ( tzw. zielona specyfikacja ), światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło ;światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła; wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki; numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” rozmiary #00 - #5 od tego samego producenta |  |
| 2. | Rękojeść do laryngoskopu wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium; kompatybilna, z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja); rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376; rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED, zapewniającym mocne światło; waga rękojeści 75 g; opakowanie folia |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 12a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 11- jednorazowe zestawy medyczne I

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do higieny jamy ustnej W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 13a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 12- produkty do drenażu i odsysania I

Załącznik po zmianach 11 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi : łącznik „Y” do podłączenia pojemnika na wydzielinę; 2 dreny z zaciskiem umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 m, średnica drenów 25 Ch. |  |
| 2. | Filtry do ssaka ze standardowym złączem do różnych rodzajów saków. Obudowa przeźroczysta, złącza na wężyk |  |
| 3. | Wkłady do ssaków ze standardowym złączem do różnych rodzajów ssaków. Obudowa przeźroczysta ,złącza na wężyk |  |

............................................... dnia ...................... r

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 14a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 13- inne materiały medyczne

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacz 7 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć. |  |
| 2. | Przedłużacz 10 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć. |  |
| 3. | Precyzyjny regulator przepływu do płynów infuzyjnych i lipidów, zakres przepływu od 2 do 350 ml /h ( z wkłuciem kroplowym i portem bocznym do podaży leków ) |  |
| 4. | Staza bezlateksowa, jednorazowa, wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska gumy syntetycznej, bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, wysoka odporność na rozciąganie |  |

............................................... dnia ...................... r

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 15a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 14- wkłady do podawania kontrastu

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wkład do podawania kontrastu do strzykawki automatycznej Medrad Vistron CT Skład zestawu: wkład o pojemności 200ml,złącze szybkiego napełniania/łącznik rurkowy, złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm |  |
| 2. | Złącze niskiego ciśnienia kompatybilne z wkładem w poz.1 długość złącza 150 cm. |  |

............................................... dnia ...................... r

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 16a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 15 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki II

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rurki tracheostomijne z jednym mankietem przezroczyste w całości widoczne w rtg, z elastycznym przezroczystym kołnierzem, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnice Selingera, jednorazowego użytku |  |
| 2. | Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem wykonane z silikonu lub jego mieszaniny, półprzezroczyste lub nieprzezroczyste, jednorazowego użytku,sterylne |  |
| 3. | Rurka Combitube dotchawicza dwuświatłowa rurka dotchawicza w zestawie ze strzykawką i cewnikiem do odsysania, jednorazowa. |  |

............................................... dnia ...................... r

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 17a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 16 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki II

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem Filtra oddechowy elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml, nawilżanie przy Vt=1000ml, min. 32,4 mg/l. |  |
| 2. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samouszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, utrata wilgoci 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 17 ml, waga 5g, mikrobiologicznie czysty. |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 18a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 17- jednorazowe zestawy medyczne II

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do konikotomii z igłą Veresa z rurką 6.0 mm z mankietem. w zestawie skalpel, strzykawka, miękka opaska, Termovent T, szew chirurgiczny z igłą. |  |
| 2. | Zestaw do drenażu opłucnej na trokarze tępym z workiem, sterylny |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 19a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 18 - produkty do drenażu i odsysania II

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzielin pacjenta. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi : pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego, dreny zakończone końcówką „lejek” oraz łącznikiem „schodkowym”; dodatkowa nakrętka; etykieta samoprzylepna |  |
| 2. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16/18, długość 54-56 cm dla systemów CH12-18 oraz 60 cm dla systemów CH12-16 oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. |  |

............................................... dnia ...................... r

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 20a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 19 - jednorazowe materiały medyczne II

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki na odpady medyczne ostre cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor czerwony; Rozmiary: 5 l, 10 l |  |
| 2. | Pojemniki na wycinki cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor czerwony; Rozmiary: 3 l, 5l |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 21a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 20 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki III

Załącznik po zmianach 14 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik dwutlenku węgla ,wizualizacja zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu poprzez zmianę koloru w okienku |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 22a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 21 -  układy oddechowe pediatryczne II

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Układ do resuscytacji przeznaczony do aparatów Neopuff,Panda,Babypuff,Giraffe Star,Atom,posiadający zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działanie jonów srebra. Układ w zestawie z maską silikonową w rozmiarach 00,0,1 |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 23a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 22 - jednorazowe zestawy medyczne II

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | System do kontrolowanej zbiórki stolca . System wykorzystujący technologię super-absorbentu o poniższych cechach : silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min.45 ml; ;znacznik pozycyjny widoczny w badaniu rtg; część cewnika mająca bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonana z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą; port irygacyjny (kolor niebieski); port do pobierania próbek na drenie z silikonowym zabezpieczeniem klapką; cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm; czas użytkowania 29 dni; wszystkie elementy trwale ze sobą połączone; urządzenie nie zawiera lateksu Zawartość zestawu: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego; podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową; w opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny. |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 24a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 23 - inne materiały medyczne II

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw grawitacyjny do worków Transition do użytku drogą przewodu pokarmowego, sterylny. |  |
| 2. | Zestaw grawitacyjny do butelek do użytku drogą przewodu pokarmowego, sterylny. |  |

............................................... dnia ...................... r

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 25a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 24  -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki IV

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Resuscytator jednorazowego użytku Jednorazowy resuscytator dla dzieci i dorosłych. W skład zestawu wchodzą : 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml. |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 26a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 25 - jednorazowe materiały medyczne III

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okularki bezpieczne na oczy produkt jednorazowy stosowane do fototerapii składające się z dwóch części. Wewnętrzna ramka w kształcie oprawy do okularów chroni gałki oczne przed naciskiem . Zewnętrzna powłoka blokuje światło. Całość wykonana jest z hypoalergicznego materiału. Regulacja czepka utrzymuje okularki we właściwym miejscu. Rozmiar obwodu głowy 28 do 34 cm. pakowany pojedynczo |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)