FORMULARZ OFERTY

I

FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO SIWZ

Po zmianach 29.08.2018r.

FORMULARZ OFERTY

Po zmianach 28.08.2018r.

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres*..........................................................................................................................................

Tel.*: ............................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej* ......................................................................................................

Regon*.........................................................................................................................................

NIP *.............................................................................................................................................

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

– TAK, NIE**

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

** - niepotrzebne skreślić

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. Piotra Skargi 10

05 – 600 Grójec

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na zakup i dostawa jednorazowej odzieży, bielizny, obłożeń chirurgicznych, obłożeń ginekologicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

a) Część nr 1 - Odzież medyczna  I za cenę brutto: …..……………….……………..…... zł, słownie:

..............................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty.

b) Część nr 2 – Obłożenia chirurgiczne I za cenę brutto: …..……….…………………....... zł, słownie: ..............................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

c) Część nr 3 – serwety  medyczne, podkłady I za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: ..................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty.

d) Część nr 4 - Odzież medyczna  II za cenę brutto: …..……………….……………..…... zł, słownie:

..............................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do oferty.

e) Część nr 5 – Obłożenia chirurgiczne II za cenę brutto: …..……….…………………....... zł, słownie: ..............................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do oferty.

f) Część nr 6 – Obłożenia chirurgiczne III za cenę brutto: …..……….…………………....... zł, słownie: ..............................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do oferty.

g) Część nr 7 – serwety  medyczne, podkłady II za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: ..................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do oferty.

g) Część nr 8 – serwety  medyczne, podkłady III za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: ..................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do oferty.

h) Część nr 9 - Odzież medyczna  III za cenę brutto: …..……………….……………..…... zł, słownie:

..............................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 10 do oferty.

i) Część nr 10 - Odzież medyczna  IV za cenę brutto: …..……………….……………..…... zł, słownie:

..............................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 11 do oferty.

j) Część nr 11 - Odzież medyczna  V za cenę brutto: …..……………….……………..…... zł, słownie:

..............................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 12 do oferty.

k) Część nr 12 - Odzież medyczna  VI za cenę brutto: …..……………….……………..…... zł, słownie:

..............................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 13 do oferty.

l) Część nr 13 - Odzież medyczna  VII za cenę brutto: …..……………….……………..…... zł, słownie:

..............................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 14 do oferty.

- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że dostawy będą  zrealizowane w terminie …………. dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

- Termin płatności (min. 30 dni); …………. dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach Nr od …...... do ......... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ jeżeli dotyczy/

- Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców* /jeżeli dotyczy/ - wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca 	zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców:…………………………………………………………………….

- Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania ………………………………………………………….. oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ………………………………..............................

- Oferta niniejsza zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1) ................................................................................................

2) ................................................................................................

3) ................................................................................................

................................................. dnia ...................... r.

.

...........................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1 do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………..…….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1a do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1b do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 1 - Odzież medyczna I

Po zmianach 29.08.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Maska chirurgiczna z osłona na oczy, pełnobarierowa wykonana z czterech warstw wysokiej jakości włóknin, odporna na przesiąkanie hipoalergiczna. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98%. Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 IIR. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszula pacjenta jednorazowego użytku, całkowicie nieprzezroczysta nie pyląca,rękaw krótki, w rozmiarze uniwersalny, wiązana na troki, gramatura min.33g/m² | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 3 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 2 – Obłożenia chirurgiczne I

Po zmianach 29.08.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Podkład ginekologiczny jałowy wysokochłonny o chłonności min 950 g płynu w rozmiarzez nie mniejszym niż 90 x 60 cm zabezpieczony przed przemakaniem folią antypoślizgową. Naklejki typu TAGI nie mniej niż 2 | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkłady higieniczne dla mam poporodowe nie jałowy Wielkość od 27 / 34 cm x 7,5 / 9 cm powinny posiadać chłonny wkład celulozowy - chłonność wody ≥ 23 g. powinny posiadać chłonny wkład celulozowy pokryty włókniną nie powodującą alergii Powinien posiadać folie nie powodującą przeciekania | 21 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Serweta – produkt jednorazowy jałowy Pakowa pojedynczo gramaturze min 73 g/m2 chłonnosci 800%, odporność na przenikanie płynów min 190cmH2O O wymiarach nie mniejszych niż 90 / 75 cm Naklejki typu TAGI | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do operacji laparoskopowych Sterylny zestaw laparoskopowy z fartuchami, nieprzemakalny, wykonany z min. dwuwarstwowej włókniny chłonnej na całej powierzchni – min.56 g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 570%.Odporność na przenikanie cieczy badana wg PN-EN 20811 min 250 cm słupa H2O Minimalny skład zestawu: serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm ( do owinięcia zestawu) serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (1 szt.) serweta samoprzylepna 300 x 180 cm z otworem otoczonym taśmą przylepną w rozmiarze ok 28x20 cm (1 szt.) taśma przylepna 9 x50 cm ( 1 szt.) ręcznik chłonny włókninowy 20 x 40 cm ( 2 szt.) kieszeń dwukomorowa foliowa przylepna ze sztywnikiem 42x35 cm ( 1 szt.) fartuch chirurgiczny z tkaniny SMS, gramatura min. 35 g/m2, niezawierający celulozy i lateksu , rozm. L (1 szt.); fartuch chirurgiczny z tkaniny SMS, gramatura min. 35 g/m2, niezawierający celulozy i lateksu rozm. XL (1 szt.); | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do operacji kraniotomii Sterylny zestaw do kraniotomii , nieprzemakalny, wykonany z min. dwuwarstwowej włókniny chłonnej na całej powierzchni – min.56 g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 570%.Odporność na przenikanie cieczy badana wg PN-EN 20811 min 250 cm słupa H2O Minimalny skład zestawu: serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm ( do owinięcia zestawu) serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (1 szt.) serweta samoprzylepna 240 x 200 cm z otworem wypełnionym folia operacyjną otoczonym taśmą lepną w rozmiarze ok 25x20 cm ,serweta z workiem na płyny umieszczonym poniżej otworu(1 szt.) taśma przylepna 9 x50 cm ( 2 szt.) ręcznik chłonny włókninowy 20 x 40 cm ( 2 szt.) serwety przylepne 60x50 cm ( 2 szt.) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 4 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 3 –serwety  medyczne, podkłady I

Po zmianach 29.08.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Jednorazowy podkład ochronny higieniczny papierowy w rolce, wyrób medyczny, biały, 100% celuloza, dwuwarstwowy gramatura warstwy 18g/m2 szerokość 50 cm, długość rolki 80m | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkład jednorazowego użytku z flizeliny, posiadający właściwości wchłaniające np. krew. Produkt niesterylny, składany w kostkę, pakowany po 20 szt. Opak. foliowe. Wymiary od dł.200cm szer. 60cm | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw z U Serweta U-kształtna o wymiarze 60x100 cm z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min. 105g/m2 i nieprzemakalności min. 100 cm H20. Wykonana z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze min. 51g/m2 z wycięciem samoprzylepnym 102x20 cm i warstwą chłonną. Materiał w części krytycznej charakteryzuje się wysoką absorbcją płynów, tak że wierzchnia warstwa laminatu pozostaje sucha nie brudząca operatora – 1 szt. Serweta – ekran anestezjologiczny o wymiarze 150x240 cm z taśmą lepna 3,5x80 cm na dłuższej stronie wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m2, nieprzemakalności min. 970 cm H20 i wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min. 150 KPa – 1 szt. Osłona na stolik Mayo o wymiarze 80x140 cm w kolorze niebieskim, wykonana z foli PE o grubości min. 0,07 mm, wzmocniona przez środek warstwą chłonną wykonaną z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 36g/m2 – 1 szt. Serweta brzuszna, wstępnie prana, w kolorze zielonym o wymiarze 50x60 cm s RTG i tasiemką wykonana z gazy 20-nitkowej, 6-warstwowej – 2 szt. Osłona na stopę o wymiarze 25x35 cm z paskiem samoprzylepnym, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2 i nieprzemakalności min.250cm H20–1 szt. Fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, wykonany z włókniny, paroprzepuszczalnej typu SMS o gram. min. 45g/m2 nieprzemakalności min. 31 cm H20 – 1 szt. Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiarze XXL, wykonany z włókniny paroprzepuszczalnej typu SMS o gramaturze min. 45g/m2, wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem o łącznej gramaturze w części krytycznej i niekrytycznej min. 73g/m2 i nieprzemakalności w części krytycznej min. 140 cm H20 – 1 szt. Serweta na stolik instrumentariuszki –owinięcie zestawu o wymiarze 100x150 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2 i nieprzemakalności min. 250 cm H20 – 1 szt. wymiarze 200x260 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.										....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 5 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 4 - Odzież medyczna II

Po zmianach 29.08.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, gramatura min. 35 g/ m² Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk rozmiaru, normy Opakowanie folia-papier, wyposażone w min 2 w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS wzmocniony, gramatura min.35g/m² wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach, trwale przymocowane o gramaturze min. 55g/m², (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk rozmiaru, normy Opakowanie folia-papier, wyposażone w min 2 w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

,

Załącznik Nr 6 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 5 – Obłożenia chirurgiczne II

Po zmianach 29.08.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Obłożenie do zabiegów wysokiego ryzyka Zestaw do chirurgii, uniwersalny L pakowany w zew. opakowanie typu folia-papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania, wykonany z włókniny SMS Wzmocnione ( % run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) spełniająca wymogi dla strefy krytycznej i niekrytycznej: - odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy niekrytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU - odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej 6.0 Barrier Index - czystość – cząsteczki stałe: dla krytycznej ≤3.0 log(10)PM, dla niekrytycznej ≤2.5log(10)PM - pylenie: dla krytycznej ≤3.5 log(10), dla niekrytycznej ≤3.0 log(10) - czystość mikrobiologiczna: dla obu stref < 2.0 log(10) CFU/dm2 - odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej >150, dla niekrytycznej ≥40 cm H2O - wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla strefy krytycznej > 300 kPa, dla strefy niekrytycznej >150 kPa - wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 300 kPa - wytrzymałość na rozciąganie – na sucho: dla krytycznej > 70/140 N, dla niekrytycznej >30/60 N - wytrzymałość na rozciąganie – na mokro: dla strefy krytycznej > 80/160 N Jednocześnie spełniające parametry uzupełniające: - palność: I klasa (opisana w NFPA-702) 1 serweta, przylepna – dolna, 175x180 cm ± 5c - wzmocnienie ( % run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) - spełniająca wymogi dla obu stref jak dla serwet bocznych 1 serweta, przylepna – górna, 149x241 cm ± 10cm - Wzmocnienie ( % run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) spełniająca wymogi dla obu stref jak dla serwety dolnej oraz bocznych | 600 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 7 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 6 – Obłożenia chirurgiczne III

Po zmianach 29.08.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Podkład pod pacjenta w kolorze białym, min. na stół operacyjny w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem SuperCore Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu 295 g. Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, ; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP. Chłonność 1,5l/m² Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 8 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 7 –serwety  medyczne, podkłady II

Po zmianach 29.08.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Serweta nieprzemakalna jałowa laminat dwuwarstwowy gramatura min 56g/m2 – rozmiar 75x90 - 1200 szt. rozmiar 90x150 ,-500 rozmiar min.150xmin.200-500 | 2 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta nieprzemakalna samoprzylepna, jałowa, laminat dwuwarstwowy zgodność z normą 13 795 gramatura min 56g/m2 - rozmiar 75x90 , 90x150, min150xmin200 | 75x90 – 1200 90x150 – 500 150x200 – 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Serwetki jałowe do rąk z celulozy stabilizowanej ,niepylące rozmiarze min 40x50 cm pakowane min'1 sztuka max 2 szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.										....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 9 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 8 –serwety  medyczne, podkłady III

Po zmianach 29.08.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Podkład jednorazowy, wysokochłonny, bezpieczny dla pacjenta, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z min. 2 scalonych powłok: mocnego nieprzemakalnego materiału na całej długości oraz materiału chłonnego. Wchłanialność co najmniej 3,5 litrów płynów. Produkt medyczny spełniający normę EN -PN 13795. Wymiar części nieprzemakalnej 100 cm (+/- 2cm) x 228 cm (+/- 3cm) | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.										....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 10 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 9 - Odzież medyczna III

Po zmianach 29.08.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Fartuch chirurgiczny, o podwyższonych parametrach do zabiegów dłuższych i o większym ryzyku, krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS polipropylenowego bez zawartości lateksu, celulozy, poliestru oraz polietylenu, paroprzepuszczalny na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, barwny znacznik na szwie górnym identyfikujący przeznaczenie oraz poziom ochrony, w zestawie jałowy ręcznik , sterylny. pakowany w opakowanie zew. folia-papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania .Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz. Takie złożenie umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy.: spełniający wymogi dla poszczególnych parametrów opisanych w normie EN 13795: Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho :dla strefy mniej krytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 5.0 Barrier Index Czystość – cząsteczki stałe : dla obu stref ≤ 2.5 log(10)PM Pylenie : dla obu stref ≤ 3.0 log(10) Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2 Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) : dla obu stref ≥ 50 cm H2O Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 140 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 140 kPa Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla obu stref > 30 N Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej > 40 N Palność : I klasa ( opisana w NFPA-702 ) Odporność na przetarcie : 5 { Klasyfikacja (1-5) opisana w INDA IST 20.5 } W rozmiarach: L (długość:113 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:88 cm ) L-XLong (długość:133 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:89 cm ) XL (długość:117 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:95 cm ) XL-Xlong (długość:137 cm/szerokość:174 cm/dł. rękawa:95 cm ) | L – 500 szt. L-XLong – 300 szt. XL – 800 szt. XL-Xlong – 400 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 11 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 10 - Odzież medyczna IV

Po zmianach 29.08.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pokrowiec na zwłoki, rozm.220x90cm +/- 5 cm, z trokami do mocowania, wykonany z w włókniny polipropylenowej, o gramaturze min.30g/m2 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 12 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 11 - Odzież medyczna V

Po zmianach 29.08.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Fartuch foliowy przedni, wykonany z folii PE, o grubości min.0,025mm, zakładany przez głowę, wiązany z tyłu. rozm.87x150cm +/-5cm | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Spodenki ochronne z otworem na wprowadzenie kolonoskopu. Rozm. uniwersalny | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska chirurgiczna , wiązana na troki trójwarstwowa ,pełnobarierowa Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98% Opakowanie w formie dyspensera Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 typ II | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska chirurgiczna na gumki, trójwarstwowa ,pełno barierowa. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98%. Opakowanie w formie dyspensera Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 typ II | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czepek chirurgiczny, damski, jednorazowego użytku wykończony gumką z włókniny polipropylenowej gramatura min 18 g/m2, | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2. Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim, żółtym i różowym | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Fartuch wizytacyjny z włókniny polipropylenowej bezpyłowy z rękawem na gumkę rozmiar uniwersalny, o gramaturze min. 15 g/m2 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 13 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 12 - Odzież medyczna VI

Po zmianach 29.08.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Podstawowa maseczka chirurgiczna. Maska chirurgiczna wielowarstwowa , wiązana na troki (troki wszywane), łatwa identyfikacja strony oddechowej maski, z wkładką modelującą na nos. BFE powyżej 98%, ciśnienie różnicowe poniżej 25 Pa. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 14 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 13 - Odzież medyczna VII

Po zmianach 29.08.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Jednorazowe ubranie chirurgiczne ( komplet) typu SMS, gramatura min. 35 g/ m², nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Rozmiar L, XL, XXL | Rozmiar L – 1 700 Rozmiar XL – 1 700 Rozmiar XXL – 600 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.									              ....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 2a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 1 – Odzież medyczna I

Po zmianach 29.08.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/ | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna z osłona na oczy pełnobarierowa wykonana z czterech warstw wysokiej jakości włóknin, odporna na przesiąkanie hipoalergiczna Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98%. Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 IIR. |  |
| 2. | Koszula pacjenta jednorazowego użytku całkowicie nieprzezroczysta nie pyląca ,rękaw krótki, zakładana przez głowę rozcięcie z przodu w kształcie litery V włóknina trzywarstwowa SMS gramatura min 33g/m² |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 2 – Obłożenia chirurgiczne I

Po zmianach 29.08.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/ | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podkład ginekologiczny jałowy wysokochłonny o chłonności min 950 g płynu w rozmiarzez nie mniejszym niż 90 x 60 cm zabezpieczony przed przemakaniem folią antypoślizgową Naklejki typu TAGI nie mniej niż 2 |  |
| 2. | Podkłady higieniczne dla mam poporodowe nie jałowy Wielkość od 27 / 34 cm x 7,5 / 9 cm powinny posiadać chłonny wkład celulozowy - chłonność wody ≥ 23 g. powinny posiadać chłonny wkład celulozowy pokryty włókniną nie powodującą alergii Powinien posiadać folie nie powodującą przeciekania |  |
| 3. | Serweta – produkt jednorazowy jałowy Pakowa pojedynczo gramaturze min 73 g/m2 chłonnosci 800%, odporność na przenikanie płynów min 190cmH2O O wymiarach nie mniejszych niż 90 / 75 cm Naklejki typu TAGI |  |
| 4. | Zestaw do operacji laparoskopowych Sterylny zestaw laparoskopowy z fartuchami, nieprzemakalny, wykonany z min. dwuwarstwowej włókniny chłonnej na całej powierzchni – min.56 g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 570%.Odporność na przenikanie cieczy badana wg PN-EN 20811 min 250 cm słupa H2O Minimalny skład zestawu: serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm ( do owinięcia zestawu) serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (1 szt.) serweta samoprzylepna 300 x 180 cm z otworem otoczonym taśmą przylepną w rozmiarze ok 28x20 cm (1 szt.) taśma przylepna 9 x50 cm ( 1 szt.) ręcznik chłonny włókninowy 20 x 40 cm ( 2 szt.) kieszeń dwukomorowa foliowa przylepna ze sztywnikiem 42x35 cm ( 1 szt.) fartuch chirurgiczny z tkaniny SMS, gramatura min. 35 g/m2, niezawierający celulozy i lateksu , rozm. L (1 szt.); fartuch chirurgiczny z tkaniny SMS, gramatura min. 35 g/m2, niezawierający celulozy i lateksu rozm. XL (1 szt.); |  |
| 5. | Zestaw do operacji kraniotomii Sterylny zestaw do kraniotomii , nieprzemakalny, wykonany z min. dwuwarstwowej włókniny chłonnej na całej powierzchni – min.56 g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 570%.Odporność na przenikanie cieczy badana wg PN-EN 20811 min 250 cm słupa H2O Minimalny skład zestawu: serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm ( do owinięcia zestawu) serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (1 szt.) serweta samoprzylepna 240 x 200 cm z otworem wypełnionym folia operacyjną otoczonym taśmą lepną w rozmiarze ok 25x20 cm ,serweta z workiem na płyny umieszczonym poniżej otworu(1 szt.) taśma przylepna 9 x50 cm ( 2 szt.) ręcznik chłonny włókninowy 20 x 40 cm ( 2 szt.) serwety przylepne 60x50 cm ( 2 szt.) |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 4a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 3 – Serwety  medyczne, podkłady I

Po zmianach 29.08.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/ | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy podkład ochronny higieniczny papierowy w rolce, wyrób medyczny biały, 100% celuloza, dwuwarstwowy gramatura warstwy 18g/m2 szerokość 50 cm, długość rolki 80m |  |
| 2. | Podkład jednorazowego użytku z flizeliny, posiadający właściwości wchłaniające np. krew. Produkt niesterylny, składany w kostkę, pakowany po 20 szt. opakowanie foliowe Wymiary od dł. 200 cm szer. 60 cm |  |
| 3. | Zestaw z U Serweta U-kształtna o wymiarze 60x100 cm z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min. 105g/m2 i nieprzemakalności min. 100 cm H20. wykonana z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze min. 51g/m2 z wycięciem samoprzylepnym 102x20 cm i warstwą chłonną Materiał w części krytycznej charakteryzuje się wysoką absorbcją płynów, tak że wierzchnia warstwa laminatu pozostaje sucha nie brudząca operatora – 1 szt. Serweta – ekran anestezjologiczny o wymiarze 150x240 cm z taśmą lepna 3,5x80 cm na dłuższej stronie wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m2, nieprzemakalności min. 970 cm H20 i wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min. 150 KPa – 1 szt. Osłona na stolik Mayo o wymiarze 80x140 cm w kolorze niebieskim, wykonana z foli PE o grubości min. 0,07 mm, wzmocniona przez środek warstwą chłonną wykonaną z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 36g/m2 – 1 szt. Serweta brzuszna, wstępnie prana, w kolorze zielonym o wymiarze 50x60 cm s RTG i tasiemką wykonana z gazy 20-nitkowej, 6-warstwowej – 2 szt. Osłona na stopę o wymiarze 25x35 cm z paskiem samoprzylepnym, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2 i nieprzemakalności min. 250 cm H20 – 1 szt. Fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, wykonany z włókniny paroprzepuszczalnej typu SMS o gramaturze min. 45g/m2 nieprzemakalności min. 31 cm H20 – 1 szt. Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiarze XXL, wykonany z włókniny paroprzepuszczalnej typu SMS o gramaturze min. 45g/m2, wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem o łącznej gramaturze w części krytycznej i niekrytycznej min. 73g/m2 i nieprzemakalności w części krytycznej min. 140 cm H20 – 1 szt. Serweta na stolik instrumentariuszki –owinięcie zestawu o wymiarze 100x150 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2 i nieprzemakalności min. 250 cm H20 – 1 szt. wymiarze 200x260 cm |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 4 – Odzież medyczna II

Po zmianach 29.08.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/ | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, gramatura min. 35 g/ m² Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk rozmiaru, normy Opakowanie folia-papier, wyposażone w min 2 w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności. |  |
| 2. | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS wzmocniony, gramatura min. 35 g/ m² wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach, trwale przymocowane o gramaturze min. 55g/m², (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk rozmiaru, normy Opakowanie folia-papier, wyposażone w min 2 w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności. |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 6a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 5 – Obłożenia chirurgiczne II

Po zmianach 29.08.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/ | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obłożenie do zabiegów wysokiego ryzyka Zestaw do chirurgii, uniwersalny L pakowany w zew. opakowanie typu folia-papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania, wykonany z włókniny SMS Wzmocnione ( % run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) spełniająca wymogi dla strefy krytycznej i niekrytycznej: - odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy niekrytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU - odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej 6.0 Barrier Index - czystość – cząsteczki stałe: dla krytycznej ≤3.0 log(10)PM, dla niekrytycznej ≤2.5log(10)PM - pylenie: dla krytycznej ≤3.5 log(10), dla niekrytycznej ≤3.0 log(10) - czystość mikrobiologiczna: dla obu stref < 2.0 log(10) CFU/dm2 - odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej >150, dla niekrytycznej ≥40 cm H2O - wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla strefy krytycznej > 300 kPa, dla strefy niekrytycznej >150 kPa - wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 300 kPa - wytrzymałość na rozciąganie – na sucho: dla krytycznej > 70/140 N, dla niekrytycznej >30/60 N - wytrzymałość na rozciąganie – na mokro: dla strefy krytycznej > 80/160 N Jednocześnie spełniające parametry uzupełniające: - palność: I klasa (opisana w NFPA-702) 1 serweta, przylepna – dolna, 175x180 cm ± 5c - wzmocnienie ( % run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) - spełniająca wymogi dla obu stref jak dla serwet bocznych 1 serweta, przylepna – górna, 149x241 cm ± 10cm - Wzmocnienie ( % run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) spełniająca wymogi dla obu stref jak dla serwety dolnej oraz bocznych |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 7a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 6 – Obłożenia chirurgiczne III

Po zmianach 29.08.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/ | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podkład pod pacjenta w kolorze białym min. na stół operacyjny w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60) pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem SuperCore Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu 295 g. Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, ; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP Chłonność 1,5l/m² Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 8a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 7 – Serwety  medyczne, podkłady II

Po zmianach 29.08.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/ | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Serweta nieprzemakalna jałowa laminat dwuwarstwowy gramatura min 56g/m2 – rozmiar 75x90 - 1200 szt. rozmiar 90x150 ,-500 rozmiar min150xmin200-500 |  |
| 2. | Serweta nieprzemakalna samoprzylepna, jałowa laminat dwuwarstwowy zgodność z normą 13 795 gramatura min 56g/m2 - rozmiar 75x90 , 90x150, min150xmin200 |  |
| 3. | Serwetki jałowe do rąk z celulozy stabilizowanej ,niepylące rozmiarze min 40x50 cm pakowane min'1 sztuka max 2 szt. |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 9a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 8 – Serwety  medyczne, podkłady III

Po zmianach 29.08.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/ | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podkład jednorazowy, wysokochłonny, bezpieczny dla pacjenta, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z min. 2 scalonych powłok: mocnego nieprzemakalnego materiału na całej długości oraz materiału chłonnego. Wchłanialność co najmniej 3,5 litrów płynów. Produkt medyczny spełniający normę EN -PN 13795. Wymiar części nieprzemakalnej 100 cm (+/- 2cm) x 228 cm (+/- 3cm) |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 10a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 9 – Odzież medyczna III

Po zmianach 29.08.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/ | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch chirurgiczny, o podwyższonych parametrach do zabiegów dłuższych i o większym ryzyku, krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS polipropylenowego bez zawartości lateksu, celulozy, poliestru oraz polietylenu, paroprzepuszczalny na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, barwny znacznik na szwie górnym identyfikujący przeznaczenie oraz poziom ochrony, w zestawie jałowy ręcznik , sterylny pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania .Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz. Takie złożenie umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy.: spełniający wymogi dla poszczególnych parametrów opisanych w normie EN 13795: Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho :dla strefy mniej krytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 5.0 Barrier Index Czystość – cząsteczki stałe : dla obu stref ≤ 2.5 log(10)PM Pylenie : dla obu stref ≤ 3.0 log(10) Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2 Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) : dla obu stref ≥ 50 cm H2O Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 140 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 140 kPa Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla obu stref > 30 N Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej > 40 N Palność : I klasa ( opisana w NFPA-702 ) Odporność na przetarcie : 5 { Klasyfikacja (1-5) opisana w INDA IST 20.5 } W rozmiarach: L (długość:113 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:88 cm ) L-XLong (długość:133 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:89 cm ) XL (długość:117 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:95 cm ) XL-Xlong (długość:137 cm/szerokość:174 cm/dł. rękawa:95 cm ) |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 11a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 10 – Odzież medyczna IV

Po zmianach 29.08.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/ | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pokrowiec na zwłoki, rozm.220x90cm +/- 5 cm, z trokami do mocowania, wykonany z w włókniny polipropylenowej, o gramaturze min.30g/m2 |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 12a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 11 – Odzież medyczna V

Po zmianach 29.08.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/ | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch foliowy przedni, wykonany z folii PE, o grubości min.0,025mm, zakładany przez głowę, wiązany z tyłu. rozm.87x150cm +/-5cm |  |
| 2. | Spodenki ochronne z otworem na wprowadzenie kolonoskopu. Rozm. uniwersalny |  |
| 3. | Maska chirurgiczna , wiązana na troki trójwarstwowa ,pełnobarierowa Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98% Opakowanie w formie dyspensera Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 typ II |  |
| 4. | Maska chirurgiczna na gumki trójwarstwowa ,pełnobarierowa Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98% Opakowanie w formie dyspensera Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 typ II |  |
| 5. | Czepek chirurgiczny, damski jednorazowego użytku wykończony gumką z włókniny polipropylenowej gramatura min 18 g/m2, |  |
| 6. | Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2. Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim, żółtym i różowym |  |
| 7. | Fartuch wizytacyjny z włókniny polipropylenowej bezpyłowy z rękawem na gumkę rozmiar uniwersalny, o gramaturze min. 15 g/m2 |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 13a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 12 – Odzież medyczna VI

Po zmianach 29.08.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/ | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podstawowa maseczka chirurgiczna. Maska chirurgiczna wielowarstwowa , wiązana na troki (troki wszywane), łatwa identyfikacja strony oddechowej maski, z wkładką modelującą na nos. BFE powyżej 98%, ciśnienie różnicowe poniżej 25 Pa. |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 14a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 13 – Odzież medyczna VII

Po zmianach 29.08.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/ | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe ubranie chirurgiczne ( komplet) typu SMS gramatura min. 35 g/ m², nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Rozmiar L, XL, XXL |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)