FORMULARZ OFERTY

I

FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres*..........................................................................................................................................

Tel.*: ............................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej* ......................................................................................................

Regon*.........................................................................................................................................

NIP *.............................................................................................................................................

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

– TAK, NIE**

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

** - niepotrzebne skreślić

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. Piotra Skargi 10

05 – 600 Grójec

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na zakup i dostawę cewników: pęcherzowych, urologicznych, chirurgicznych, do dializ oraz zestawów do punkcji i drenażu, drenów, zgłębników dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

a) Część nr 1 – sondy, dreny, zgłębniki za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: .....................................................................................................................................,

### w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty.

b) Część nr 2 – zestawy do punkcji i drenażu za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: ................................................................................................................................................., w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

c) Część nr 3 – cewniki do dializ za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: ....................................................................................................................................., w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty.

- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że dostawy będą  zrealizowane w terminie …………. dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

- Termin płatności (min. 30 dni); …………. dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach Nr od …...... do ......... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ jeżeli dotyczy/.

- Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców* / jeżeli dotyczy/ - wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca 	zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy ....................................................................................................

- Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania……………………………………………………………………………. oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ………………………………....................................................................................

- Oferta niniejsza zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:……………………………………………………..

- Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1) ................................................................................................

2) ................................................................................................

3) ................................................................................................

................................................. dnia ...................... r.

............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1 do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………..…….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1a do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1b do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 1 – sondy, dreny, zgłębniki

Po zmianach 04.09.2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sonda żołądkowa tj. zgłębnik z PCV jałowy , gładko zakończona , posiadająca min. 3 otwory boczne , posiadające znaczniki długości , z możliwością zamknięcia sondy : Rozmiary: od CH 8 do CH 14 (co 2,0) do dł.80 cm od CH 16 (co 2,0) min. 80cm w zależności od potrzeb szpitala | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przeciwodleżynowa sonda żołądkowa Produkt jednorazowego użytku, sterylny Wykonany w 100 % z silikonu medycznego Zwężona końcówka ułatwiająca wprowadzenie Z nitką radiacyjną Posiada zatyczkę Długość 120 cm Rozmiary: CH 16 - CH 20 w zależności od potrzeb szpitala | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sonda Sengstakena – Blakemore a Produkt jednorazowego użytku, sterylny Wykonana w 100% z biokompatybilnego transparentnego silikonu Czteroświatłowa – umożliwiająca skuteczne odsysanie i usuwanie treści żołądka, jak również krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego, dzięki dużemu światłu odsysania Posiadająca prowadnicę umożliwiającą szybsze założenie sondy Elastyczna, umożliwiająca manewrowanie bez zagrożenia zranienia przełykowej błony śluzowej Balon przełykowy z mankietem niskociśnieniowym Balon żołądkowy o długości 60 mm, objętości powietrza 150 – 200 cm sześciennych-maksymalnie 350cm sześciennych Znaczniki głębokości w odległości od 25 cm od początku balonu przełykowego Atraumatyczne zakończenie cewnika typu oliwka Wyposażona w wyściółkę z gąbki mocowaną na nozdrzu pacjenta Posiadająca zacisk ułatwiający otwieranie i zamykanie przewodu do manometru Żołądkowe i przełykowe przewody do manometru rozróżnione kolorami Linia kontrastująca w RTG na całej długości sondy Długość całkowita 850 mm Rozmiary: F 16 - F 20 w zależności od potrzeb szpitala | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sonda do żywienia dla noworodków z PCV jałowy rozmiar CH 4, 5, 6, 7 lub 8 dł.40 cm w zależności od potrzeb szpitala | 3100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewniki do odśluzowywania górnych dróg oddechowych o gładkiej powierzchni rozm.: od CH6 do CH 20 (co2,0 ), dł. 40-60 cm, na cewniku barwne oznaczenia rozmiarów i numeryczne na opakowaniu . Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren Kehra silikonowy 100% biokompatybilny i transparentny , przeźroczysty , umożliwia kontrolę wzrokową i obserwację drenowanego płynu, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG Rozmiary: CH od 8 do 20 CH ( co 2,0 ) , długość ramion 450mm x 180 mm- Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik do embolektomii i trombolektomii ( Fogarty ego ) jednokanałowe , sterylne jednorazowe. Pojemność napełnionego balonika 4, 5 ml. Z linijką kontrastującą do RTG. Rozmiary: CH 6 do rozm.CH 12 (co 2,0)- Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewniki do podawania tlenu (wąsy do tlenu ) długość od 140 do 500 cm. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, podwójnie pakowany (folia –papier),długość min. 200 cm. Końcówka typu: lejek - łącznik z kontrolą odsysania. | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren do ssaka z kontrolą siły ssania . Długość min. 250 cm. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren Redon do odsysania ran z pola operacyjnego. Produkt sterylny, Długość do 80 cm Nie może się zasysać , Przezroczysty, Wykonany z sylikonu lub poliuretanu Rozmiary: CH od 8 do CH 22( co 2,0 )- Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dren brzuszny z otworem centralnym , nie zaginający się , przeźroczysty, silikonowy, długość do 45 cm +/- 5 cm. Rozmiary: CH od 24 do CH 36 - Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dren Thorax do drenażu klatki piersiowej z PCV z troakarem ,sterylny , przeźroczysty , nie może się zasysać Rozmiary: CH od 16 do CH 32(co 4,0) Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Butelki Redona 200-300 ml. do odsysania ran, posiadająca uniwersalną końcówkę schodkową | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dren Thorax do drenażu klatki piersiowej z PCV bez troakara ,sterylny , przeźroczysty , nie może się zasysać Rozmiary: CH od 16 do CH 32(co 4,0)- Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

…………....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 3 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 2 – zestawy do punkcji i drenażu

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do cystostomii Produkt jednorazowego użytku, jałowy Zawiera poliuretanowy cewnik z końcem typu J o długości 45 cm; rozmiary CH 11 i 14, Z rozrywalnym trokarem odpowiednio – CH 12 i 15, silikonową tulejką do mocowania cewnik, zaciskiem i dwulitrowym workiem Rozmiar do wyboru przez zamawiającego w chwili zamówienia | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do punkcji i drenażu jamy otrzewnej: Produkt jednorazowego użytku, jałowy Pakowany pojedynczo Zawierający trokar punkcyjny CH10 z regulowaną głębokością wkłucia, cewnik- Certon Ch9/50cm wykonany poliuretanu, zamknięty koniec, otwory boczne, kolorowe oznaczenie długości, skalpel do nacięcia skóry | 70 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 4 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 3 –cewniki do dializ

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw cewników czasowych dwukanałowych z ramionami zakrzywionymi pod kątem 180 stop. O maksymalnej wysokości do 4 cm atraumatyczna końcówka dystalna, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach Rozmiary : 13,5 Fr i dł. 16 cm , 19,5 cm, 24 cm Skład zestawu: Cewnik poliuretanowy nieprzepuszczający promieni RTG z obrotowymi przeźroczystymi skrzydełkami mocującymi , igła wprowadzająca 18 , prowadnica J, rozszerzacze, opatrunek samoprzylepny, 2 nasadki Obłożenie sterylne | 16 cm – 10 19,5 cm-10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 2a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 1- sondy, dreny, zgłębniki

Po zmianach 04.09.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sonda żołądkowa tj. zgłębnik z PCV jałowy , gładko zakończona , posiadająca min. 3 otwory boczne , posiadające znaczniki długości , z możliwością zamknięcia sondy : Rozmiary: od CH 8 do CH 14 (co 2,0) do dł.80 cm od CH 16 (co 2,0) min. 80cm w zależności od potrzeb szpitala |  |
| 2 | Przeciwodleżynowa sonda żołądkowa Produkt jednorazowego użytku, sterylny Wykonany w 100 % z silikonu medycznego Zwężona końcówka ułatwiająca wprowadzenie Z nitką radiacyjną, Posiada zatyczkę, Długość 120 cm, Rozmiary: CH 16 - CH 20 w zależności od potrzeb szpitala |  |
| 3 | Sonda Sengstakena – Blakemore a Produkt jednorazowego użytku, sterylny Wykonana w 100% z biokompatybilnego transparentnego silikonu Czteroświatłowa – umożliwiająca skuteczne odsysanie i usuwanie treści żołądka, jak również krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego, dzięki dużemu światłu odsysania Posiadająca prowadnicę umożliwiającą szybsze założenie sondy Elastyczna, umożliwiająca manewrowanie bez zagrożenia zranienia przełykowej błony śluzowej Balon przełykowy z mankietem niskociśnieniowym Balon żołądkowy o długości 60 mm, objętości powietrza 150 – 200 cm sześciennych-maksymalnie 350cm sześciennych Znaczniki głębokości w odległości od 25 cm od początku balonu przełykowego Atraumatyczne zakończenie cewnika typu oliwka Wyposażona w wyściółkę z gąbki mocowaną na nozdrzu pacjenta Posiadająca zacisk ułatwiający otwieranie i zamykanie przewodu do manometru Żołądkowe i przełykowe przewody do manometru rozróżnione kolorami Linia kontrastująca w RTG na całej długości sondy Długość całkowita 850 mm Rozmiary: F 16 - F 20 w zależności od potrzeb szpitala |  |
| 4 | Sonda do żywienia dla noworodków z PCV jałowy rozmiar CH 4, 5, 6, 7 lub 8 dł.40 cm w zależności od potrzeb szpitala |  |
| 5 | Cewniki do odśluzowywania górnych dróg oddechowych o gładkiej powierzchni rozm.: od CH6 do CH 20 ( co2,0 ) , dł. 40-60 cm, na cewniku barwne oznaczenia rozmiarów i numeryczne na opakowaniu . Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. |  |
| 6 | Dren Kehra silikonowy 100% biokompatybilny i transparentny , przeźroczysty , umożliwia kontrolę wzrokową i obserwację drenowanego płynu, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG Rozmiary: CH od 8 do 20 CH ( co 2,0 ) , długość ramion 450mm x 180 mm- Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. |  |
| 7 | Cewnik do embolektomii i trombolektomii ( Fogarty ego ) jednokanałowe , sterylne jednorazowe. Pojemność napełnionego balonika 4, 5 ml. Z linijką kontrastującą do RTG. Rozmiary: CH 6 do rozmi.CH 12 ( co 2,0)- Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. |  |
| 8 | Cewniki do podawania tlenu (wąsy do tlenu ) długość od 140 do 500 cm. |  |
| 9 | Dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, podwójnie pakowany (folia –papier),długość min. 200 cm. Końcówka typu: lejek - łącznik z kontrolą odsysania. |  |
| 10 | Dren do ssaka z kontrolą siły ssania . Długość min. 250 cm. |  |
| 11 | Dren Redon do odsysania ran z pola operacyjnego. Produkt sterylny, Długość do 80 cm Nie może się zasysać , Przezroczysty, Wykonany z sylikonu lub poliuretanu Rozmiary: CH od 8 do CH 22( co 2,0 )- Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. |  |
| 12 | Dren brzuszny z otworem centralnym , nie zaginający się , przeźroczysty, silikonowy, długość do 45 cm +/- 5 cm. Rozmiary: CH od 24 do CH 36 - Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. |  |
| 13 | Dren Thorax do drenażu klatki piersiowej z PCV z troakarem ,sterylny , przeźroczysty , nie może się zasysać Rozmiary: CH od 16 do CH 32(co 4,0) Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. |  |
| 14 | Butelki Redona 200-300 ml. do odsysania ran, posiadająca uniwersalną końcówkę schodkową |  |
| 15 | Dren Thorax do drenażu klatki piersiowej z PCV bez troakara ,sterylny , przeźroczysty , nie może się zasysać Rozmiary: CH od 16 do CH 32(co 4,0)- Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 3a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 2- zestawy do punkcji i drenażu

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cystostomii Produkt jednorazowego użytku, jałowy Zawiera poliuretanowy cewnik z końcem typu J o długości 45 cm; rozmiary CH 11 i 14, Z rozrywalnym trokarem odpowiednio – CH 12 i 15, silikonową tulejką do mocowania cewnik, zaciskiem i dwulitrowym workiem Rozmiar do wyboru przez zamawiającego w chwili zamówienia |  |
|  | Zestaw do punkcji i drenażu jamy otrzewnej: Produkt jednorazowego użytku, jałowy Pakowany pojedynczo Zawierający trokar punkcyjny CH10 z regulowaną głębokością wkłucia, cewnik- Certon Ch9/50cm wykonany poliuretanu, zamknięty koniec, otwory boczne, kolorowe oznaczenie długości, skalpel do nacięcia skóry |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 4a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 3- cewniki do dializ

Po zmianach 04.09.2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw cewników czasowych dwukanałowych z ramionami zakrzywionymi pod kątem 180 stop. O maksymalnej wysokości do 4 cm atraumatyczna końcówka dystalna, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach Rozmiary : 13,5 Fr i dł. 16 cm , 19,5 cm, 24 cm Skład zestawu: Cewnik poliuretanowy nieprzepuszczający promieni RTG z obrotowymi przeźroczystymi skrzydełkami mocującymi , igła wprowadzająca 18 , prowadnica J, rozszerzacze, opatrunek samoprzylepny, 2 nasadki Obłożenie sterylne |  |

............................................... dnia ...................... r.

..................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców