Opis przedmiotu zamówienia na remont dachu budynku archiwum                    i transportu medycznego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu polegający na  pokryciu papą termozgrzewalną wraz z robotami towarzyszącymi  połaci o powierzchni 417 m²

Przewidywane są następujące zakresy prac:

- Naprawa pokrycia polegająca na jego mocowaniu, zakitowaniu, usunięciu posypki z kamienia, zaklejeniu pęknięć na całej połaci;

- Jednokrotne pokrycie całości papą termozgrzewalną  SBS modyfikowaną na wkładce poliestrowej;

- Wykonanie obróbek kominów 29 m²;

- Wykonanie obróbek wentylatorów 7 m²;

- Wszystkie materiały i narzędzia zapewnia wykonawca;

- Wykonawca zapewnia utylizację zdemontowanych części pokrycia              i wszystkich innych elementów.