Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego PCMG/ZO-10/2021

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papier do EKG do aparatu kanałowego i aparatu E – 300 Multicard Farum 6 kanałowy/ rok produkcji aparatów 2008 i 2016/ Produkt z nadrukiem kratki milimetrowej (kolor pomarańczowy lub czerwony). Szerokość papieru z marginesami 104 mm x 40. Dwa marginesy (góra, dół) o szerokości 2 mm. Forma rolowana |  |
| 2 | Papier do wideoprojektora termoczuły HD. Papier do drukarki termicznej pakowany pojedynczo w folię ochronną wym. 110mm x 20m. Papier matowy |  |
| 3 | Papier do wideoprojektora termoczuły do aparatu Mitsubishi P95DE. Papier do drukarki termicznej pakowany pojedynczo w folię ochronną wym. 110mm x 20m. Papier matowy. Zamawiający wymaga dostarczenia papieru oryginalnego. |  |
| 4 | Papier do wideoprojektora termoczuły HG. Papier do drukarki termicznej pakowany pojedynczo w folie ochronną wym. 110mm x 18m. Papier matowy |  |
| 5 | Żel do USG Produkt przewodzący ultradźwięki, na bazie wodnej, posiadający naturalny dla skóry odczyn pH, przygotowany w postaci gotowego do użycia preparatu. Pojemność 500ml +/- 10ml |  |
| 6 | Żel do EKG. Produkt przewodzący, zapobiegający termicznym uszkodzeniom skóry (defibrylacja, kardiowersja), posiadający naturalny dla skóry odczyn pH, pojemność 260ml +/- 10ml |  |
| 7 | Papier do KTG / rok produkcji aparatów 1995, 2000, 2006/ W formie złożonej o wym. 100mmx150mmx10mm. Margines u góry wynosi 12 mm, na dole 10 mm. Papier jest podzielony na dwie części: 80mm od górnego marginesu kratki 5mmx3mm ze skalą od 60 do 200 /zapisuje czynność serca płodu/. Po 7mm przerwie druga część papieru o szer. 40mm podzielona na kratki 5mmx4mm /zapis czynności skurczowej macicy/ ze skalą od 0 do 100/ |  |
| 8 | Papier do Lifepaka Medtronic Physio-Control 12 odprowadzeniowego. /rok produkcji aparatu 2001/ Produkt z nadrukiem kratki milimetrowej (kolor pomarańczowy lub czerwony). Szerokość papieru robocza 100 mm. Dwa marginesy: szer: góra 2 mm, dół 4 mm. Forma rolowana. |  |
| 9 | Papier do EKG do aparatu CardioTouch 12 kanałowy Airmu Bionet (aparat BTL) /rok produkcji aparatu 2001/. Format A4 z nadrukiem kratki milimetrowej (kolor pomarańczowy lub czerwony). Szerokość papieru z marginesem 210 mm x 20m. Dwa marginesy (góra, dół) o szerokości 2 mm. Forma rolowana. |  |
| 10 | Papier do aparatu EKG BTL – 08 MD /rok produkcji aparatów 2005, 2009/ o wymiarach 112 mm x 25 |  |
| 11 | Papier do drukarki X Series WEKG34/ZOOL nadruk z czerwoną kratką, wymiary 80mm x 20m |  |
| 12 | Papier rejestracyjny do zapisu atramentowego do aparatu EEG typ 8 S firmy Medicor /rok produkcji aparatu 1986/ o wymiarach 250x300x500mm |  |
| 13 | Atrament do aparatu Medicor typ 8 S 400 ml, kolor niebieski lub czarny |  |
| 14 | Elektrody jednorazowe do stymulacji przez skórę ze złączem QUIK COMBO kompatybilne z defibrylatorem Life Pak 12, op. 2 szt. |  |
| a | dorośli |  |
| b | dzieci |  |
| 15 | Elektrody jednorazowe do stymulacji przez skórę ze złączem QUIK COMBO kompatybilne z defibrylatorem ZOOL, op. 2 szt. |  |
| A | dorośli |  |
| B | dzieci |  |
| 16 | Żel pasta ścierna do naskórka. Preparat do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka, utrudniającej odczytanie czytelnego zapisu. Waga 260g +/- 10g |  |
| 17 | Elektrody do ciągłego monitorowania pacjenta. Produkt wykonany z gąbki, wyposażony w żel stały o dobrej przyczepności klejowej do skóry pacjenta, odporny na wilgoć. Rozmiar min. 50mm. Część metalowa elektrody (zaczep) ma być kompatybilna z końcówkami kabla pacjenta łączącego aparat FX 2000 – Emtel. |  |
| 18 | Elektrody do ciągłego monitorowania pacjenta. Produkt wykonany z gąbki, wyposażony w żel stały o dobrej przyczepności klejowej do skóry pacjenta, odporny na wilgoć. Rozmiar 30mm. Część metalowa elektrody (zaczep) ma być kompatybilna z końcówkami kabla pacjenta łączącego aparat FX 2000 – Emtel. |  |
| 19 | Elektroda jednorazowa do rejestracji badań metodą Holtera. Produkt - elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, wykonana z pianki PE, posiadająca żel stały, dobrą przyczepność klejową do skóry pacjenta oraz warstwę klejową zabezpieczoną folią. Elektroda ma posiadać nacięcie do umocowania przewodu pacjenta od aparatu Holter, część metalowa (zaczep) powinna być kompatybilna z końcówkami przewodu łączącego aparat Holter – ROZZIN Electronics Margot Medical. Wymiary elektrod – 35 mm x 55 mm lub 40 mm x 55 mm lub 41mm x 55mm |  |

Specyfikacja techniczna

Część nr 2

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytki, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2. Podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki. Skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejaniu się. Klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry. Elektroda dla dzieci powyżej 5kg i dorosłych. Elektrody posiadające uniwersalne złącze kompatybilne ze wszystkimi aparatami elektrochirurgicznymi dopuszczonymi do użytkowania UE. | Opisy, katalogi, ulotki wraz ze zdjęciem zał. nr ……………… |
| 2 | Uchwyt elektrod monopolarnych z przełącznikiem, elektrodą i kablem, z dwoma przyciskami, długości 145mm, do elektrod z trzonkiem o średnicy 4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o długości 4,5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji. | Opisy, katalogi, ulotki wraz ze zdjęciem zał. nr ……………… |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)