Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja Techniczna

…………………………………….…………………….

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

STÓŁ REHABILITACYJNY

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne TAK lub Tak/Podać | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół rehabilitacyjny – 2 szt. |  |  |
|  | Fabrycznie nowy. Rok produkcji 2021-2022 | Tak/Podać |  |
|  | Szerokość stołu: 70-80cm | Tak/Podać |  |
|  | Długość stołu: 190-200cm | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja wysokości automatyczna 50-100cm | Tak |  |
|  | Podział na segmenty blatu leżanki: 5-8 | Tak/Podać |  |
|  | Wykończenie blatu: pianka integralna (twarda, odporna przetarcia) | Tak |  |
|  | Obciążenie do 200 kg | Tak |  |
|  | Sterowanie wysokością: ramą sterującą (z każdej dostępnej strony) | Tak |  |
|  | Sterowanie podziałem blatu: pilot | Tak |  |
|  | System jezdny: skrętne kółka | Tak |  |
|  | Kolor tapicerki: szary lub niebieski | Tak/Podać |  |
|  | Okres gwarancji: min 24 miesiące | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 3 dni robocze. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – stół zastępczy | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/stołu na nowy | Tak |  |
|  | Oferowany stół będzie kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  | Oferowane stół jest dopuszczony do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku – dołączyć oświadczenie | Tak | Zał. nr …….. |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty | Tak | Zał. nr …... |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………., dnia ……………r.

………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)